## Sheet1
仓库需处理的废旧物品清单
2016-07-07
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 | 报废原因 | 经办人 | 备注
1 | 冷却塔风机(头) | 头,零碎散件 | 个 | 1 | 检修班 | 4号站更换坏的 | 邓寿发
2 | 轴承 | NSK32315 | 个 | 10 | 检修班 | 4号站更换坏的 | 邓寿发
3 | 冷却塔风机(叶片) | 叶片 | 块 | 1 | 检修班 | 4号站更换坏的 | 邓寿发 | 较大物品
4 | 碳钢直通(带2个法兰) | DN250 | 个 | 1 | 检修班 | 华工行政楼拆下 | 雷杰文 | 较大物品
5 | 限流止回阀 | DN250 | 个 | 1 | 检修班 | 华工行政楼拆下 | 雷杰文 | 较大物品
6 | 轴承 | SKF6316-2RS1 | 个 | 1 | 检修班 | 更换坏 | 温潮锋
7 | 镀锌管 | DN50 | 约米 | 3 | 检修班 | 更换坏 | 彭文兵
8 | 碳钢角弯 | DN250 | 个 | 2 | 检修班 | 更换坏 | 彭文兵 | 较大物品
9 | 轴承 | SKF6312 | 个 | 2 | 检修班 | 更换坏 | 彭文兵
10 | 轴承 | SKF6312-2RS1 | 个 | 3+1+1 | 检修班 | 更换坏 | 温潮锋
11 | 轴承 | SKF6212-2RS1 | 个 | 3+1 | 检修班 | 更换坏 | 温潮锋
12 | 轴承 | SKF6311-2RS1 | 个 | 2 | 检修班 | 更换坏 | 温潮锋
13 | 报废工具 | 充电筒\电笔\手提砂轮\工具袋\直流电焊机\手拉葫芦2T | 支 | 1+1+1+1+1+1+1+1 | 检修班 | 更换坏 | 邓寿发\梁伟坚\梁健荣\雷杰文\彭文兵
14 | 高文件柜 | 约2米*0.6米 | 个 | 2 | 检修班 | 更换坏 | 雷杰文 | 较大物品
15 | 饮水机 |  | 台 | 1 | 检修班 | 更换坏 | 雷杰文
16 | 报废密封胶 | MF-3 | 支 | 21 | 仓库 | 过期报废 | 邓统凤
17 | 潜水泵 | WQD6-18-0.75,220V,2# | 个 | 1 | 仓库 | 公用工具返修不好 | 邓统凤
18 | 电缆盘 | 4J-23投 | 台 | 1 | 仓库 | 公用工具返修不好 | 邓统凤
19 | 截止阀(旧物) | DN50-16 | 个 | 2 | 仓库 | 生锈严重,5S清处出 | 以前班组退回
20 | 消防灭火器瓶 | 过期 | 个 | 3 | 仓库 | 仓库更换坏的 | 邓统凤
21 | 调节阀模块 | DN150 | 块 | 2 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回
22 | 电源 | 9V\5V | 个 | 2+1 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回
23 | 涡轮蝶阀阀头(旧物) | DN450 | 个 | 2 | 仓库 | 生锈严重,5S清处出 | 以前班组退回 | 较大物品
24 | 真空泵(旧物) | 大,无电机 | 台 | 1 | 仓库 | 生锈严重,5S清处出 | 以前班组退回 | 较大物品
25 | 平衡阀 | DN300 | 个 | 1 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
26 | 碳钢角弯 | DN300 | 个 | 4 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
27 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 个 | 1 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
28 | 涡轮蝶阀 | DN350 | 个 | 2 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
29 | 不锈钢波纹管软接头 | DN400 | 个 | 1 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
30 | 不锈钢波纹管软接头 | DN300 | 个 | 1 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
31 | 限流止回阀 | DN400 | 个 | 2 | 仓库 | 班组退回废品 | 以前班组退回 | 较大物品
32 | 文件柜 | 1米*0.6米,2门 | 个 | 1 | 4号站 | 坏 | 苏剑龙 | 较大物品
33 | 镀锌线槽 | 100*100 | 一批 | 1 | 4号站三安公司拆下 | 更换坏 | 吕文 | 较大物品
34 | 废铁 |  | 约市斤 | 8 | 4号站 | 坏 | 苏剑龙
35 | 消防箱 | 1米*0.5 | 个 | 2 | 4号站 | 坏 | 苏剑龙
36 | 电磁流量计阀体 | DN125 | 个 | 1 | 4号站 | 坏 | 李海燕
37 | 报废工具 | 充电电筒小\充电电筒大\对讲机 | 各个 | 1+1+1 | 4号站 | 坏 | 李海燕
38 | 模块\电容\主机冷凝器压力传感器\对讲机 | EM231\EM277\3UF-350V\DG1300-KT-B-2-300/PSI/GZ\TC-610(带充电器) | 个 | 1+1+2+1+1 | 4号站 | 坏 | 李导
39 | 过滤器芯 |  | 个 | 8 | 4号站 | 坏 | 陈栋桥
40 | 4号主机压缩机叶轮 |  | 个 | 1 | 2号站 | 更换坏 | 林昭欢 | 较大物品
41 | 大小齿轮 | 大\小 | 各个 | 1 | 2号站 | 更换坏 | 林昭欢
42 | 油封 | 约克 | 个 | 2 | 2号站 | 更换坏 | 林昭欢
43 | 报废工具 | 管子钳\万用表\剪刀\扁锉\钢丝钳\撬棍\钳工锤\剪刀\工具箱\电笔\万用表\卷尺\排插座\安全带\冲击钻 | 把 | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1 | 3号站 | 更换坏 | 韦军海
44 | 模块 | EM235,A14 | 个 | 1 | 3号站 | 更换坏 | 李崇杰
45 | 防雷中继 | RS485/RS422,2108YG | 个 | 1 | 2号站 | 更换坏 | 林昭欢
46 | 模块\模块 | EM235\EM231 | 个 | 11+8 | 2号站 | 更换坏 | 林昭欢
47 | 热量积算器\模块\开关电源\电源\电子镇流器\电池\电源 | YR-M\6ES7972-OAA01-0XAO\5V,2A\HQ250Z\9V\32W\WF-502B\GREYST ONE | 个 | 3+1+1+2+1+1+2+1 | 2号站 | 更换坏 | 林昭欢
48 | 报废工具 | 手板锯\电笔\充电\葫芦 | 把 | 1+1+1+1 | 制备站 | 更换坏 | 陈志文
49 | 报废高压绝缘鞋\高压绝缘手套 |  | 对 | 2+2 | 制备站 | 更换坏 | 陈志文
50 | 电脑显示器 | XPF720B | 台 | 1 | 制备站 | 更换坏 | 陈志文
51 | 电脑显示器 | 液晶,17寸 | 台 | 2 | 班组退废品 | 更换坏 | 班组
52 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
53 | 限流止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
54 | 平衡阀 | DN100 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
55 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
56 | 法兰 | DN100(带碳钢管2米) | 个 | 2 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
57 | 水表 | DN100 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
58 | 水表 | DN80 | 个 | 2 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
59 | 平衡阀 | DN80 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 郭维
60 | 报废工具 | 数字电笔\电筒电池\充电器\剪刀 | 支 | 1+1+1+1 | 热水班 | 更换坏 | 杨秋发\甘展洪\郭维
61 | 铁高椅 |  | 张 | 4+1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
62 | 不锈钢法兰(带短管) | DN100 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
63 | 不锈钢法兰 | DN125 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
64 | 不锈钢法兰 | DN150 | 个 | 2 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
65 | 不锈钢角弯 | DN150 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
66 | 不锈钢角弯 | DN125 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
67 | 不锈钢大小头 | DN100转DN125 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
68 | 不锈钢大小头 | DN150转DN125 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 张立华
69 | 灭火瓶 | 4KG/支 | 个 | 34+1 | 热水班 | 更换坏 | 贾明泽 | 较多物品
70 | 电缆 | 16MM2,ZR-BVV | 约米 | 5 | 电仪班 | 拆回来 | 何树滨
71 | UPS控制箱 | MGE UPS,SYSTEMS220V-10 | 个 | 1 | 电仪班 | 拆回来 | 何树滨
72 | PLC电柜 | 约3米*0.6米 | 个 | 2 | 电仪班 | 拆回来 | 何树滨 | 较大物品
73 | 环形灯管及底座 |  | 批 | 1 | 电仪班 | 拆回来 | 何树滨
74 | 变频器 |  | 台 | 1 | 电仪班 | 拆回来 | 何树滨
75 | 温度传感器 | ST-WZ2PB-26,~50~50度,PT1000 | 个 | 1 | 电仪班 | 更换坏 | 李溶洋
76 | 电磁流量计分体式表头 | 零碎件 | 台 | 1+1+1+1 | 电仪班 | 更换坏 | 陈威
77 | 工具袋\万用表\电笔\头戴电筒 | 大号\LED | 个 | 1+1+1+1+1 | 电仪班 | 更换坏 | 肖炜华\陈威\黎健强
78 | 电磁流量计转换器 |  | 台 | 1 | 电仪班 | 更换坏 | 张光辉
79 | 模块 | 8ES7331-7KF02-0ABO\6ES7332-5HD01-0ABO | 个 | 1+1 | 电仪班 | 更换坏 | 何树滨
80 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 29 | 工程技术部(三安公司) | 更换坏 | 陶工
81 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 个 | 11 | 工程技术部(三安公司) | 更换坏 | 陶工
82 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 3 | 工程技术部(三安公司) | 更换坏 | 陶工
83 | 铁架 |  | 个 | 7 | 工程技术部 | 更换坏 | 陶工
84 | 不锈钢门 | 约2米*1米 | 块 | 14 | 广东一新长城 | 更换坏 | 邹家学
85 | 报废工具 | 手提砂轮机\电烙电 | 个 | 1+1 | 生产部综合管沟 | 更换坏 | 黄盛全
86 | 报废高压绝缘手套\高压绝缘鞋\高压验电笔 |  | 对 | 1+1+1+1 | 生产部综合管沟 | 检验不合格 | 黄盛全
87 | 潜水泵 | 0.8KW-220V | 台 | 1 | 生产部综合管沟 | 更换坏 | 黄盛全
88 | 报废工具 | 26寸单车\铜扩管器\十字螺丝刀\一字螺丝刀\电笔\玻璃枪\数字万用表 | 个 | 3+1+8+2+2+1+1 | 对外维保组 | 更换坏 | 关静珊
89 | 报废工具 | 充电小电筒\大电筒\电笔\测温仪 | 个 | 2+1+1+2 | 科学中心 | 更换坏 | 张东治
90 | 报废高压绝缘靴\手套 | 10KV | 对 | 1+1 | 生产管理部 | 更换坏 | 钟煌
91 | 烂工衣\烂安全帽\烂工鞋 |  | 批 | 1 | 各班组辞职\更换 | 各班组辞职\更换 | 各班组
92 | 自力压差控制阀 | DN250 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 林东明
93 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 1 | 热水班 | 更换坏 | 林东明
94 | 自行车 |  | 个 | 3 | 2#站 | 更换坏 | 林昭欢
| 仓管员: |  | 仓库主管: