广州城投集团大厦11楼会议室音响

多媒体系统采购询价文件

一、项目名称和采购内容

1、项目名称：广州城投集团大厦11楼会议室音响多媒体系统采购

2、项目地点：广州市中山四路228号城投大厦11楼

3、采购限价：12.35万元

4、采购简介

根据广州市城市建设投资集团有限公司工作部署，由广州市城投环境能源投资管理有限公司（采购人）负责对广州市城市建设投资集团有限公司11楼会议室音响多媒体系统进行更换提升，现根据需要采购会议室音响多媒体系统一套。

二、项目目标

本项目在规定时间内实施完成后，投标人须完成广州市城市建设投资集团有限公司11楼会议室音响多媒体系统升级项目的整体采购、安装部署等工作，并根据相关要求对接现有会议室相关系统，为目前广州市城市建设投资集团有限公司11楼会议室音响多媒体系提供保障。

三、投标资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2、具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

3、投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票的能力；

4、投标人需取得采购清单品牌厂家为本项目开具的授权服务证明；

5、不接受联合体报价。

四、项目内容及要求

具体详见附件9《项目需求书》

五、验收标准及质保期

1、验收要求

成交供应商交付的货物必须达到以上提及的质量标准以及合格证书、技术性能参数、质量参数和国家质量标准。

2、质量保证及售后服务

成交供应商必须保证提供的货物是全新的并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合质量标准要求，并有生产厂家提供的产品质量证明书。如提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

采购清单中货物的质保期最少为到货验收合格之日起两年，所有设备在质保期内，产品任何问题需提供售后服务处理，电话解决不了的情况下，供应商须上门处理解决问题。

六、费用、支付方式及货期

1、本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含投标供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和投标供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费、质保期服务及采购实施过程中不可预见费用等所有其他有关各项的全部费用，我司有权根据实际情况调整采购数量。

2、付款方式：

2.1合同生效后甲方收到乙方请款资料10个工作日内，甲方支付乙方合同50%预付款。

2.2乙方提供全部货品并经安装加调试验收合格满15日，并在甲方收到乙方请款资料后10个工作日内，甲方支付合同40%进度款。

2.3剩余合同金额的10%作为质保金，质保金自质保期届满之日起并在甲方收到乙方请款资料后10个工作日内由甲方支付给乙方。但乙方在质量保证期内未按约履行质保服务，甲方有权在支付质保金时直接扣除上述费用。

七、报价文件

根据我司要求的报价格式进行密封报价（盖章），投标文件应包含以下内容：

（一）价格文件（加盖公章）

1、报价明细表(见附件1)

（二）商务部分

1、工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。

2、投标认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。

八、开评标

本项目按以下方法、步骤及标准进行开评标：

1.评标方法

本次评标采用综合评分法，即对通过初审的各投标人的技术商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中：技术商务评价总分40分、价格总分60分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐得分排名第一的投标人为中标候选人。

工程成本警戒价为98800元 (招标控制价的80%)。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

2.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（1）初审（审查内容详见初步审查表）

a.资格性检查；

b.符合性检查；

（2）比较与评价

a．技术商务评价：

各评委对通过初审的投标人对照项目需求各项技术商务要求进行评审和比较，并量化打分评价（打分内容详见技术商务评价表）

b．价格评价：

以所有有效投标人的评标价的算术平均值作为评标基准价。当投标人的评标价等于评标基准价时，该评标价得分等于60分；当评标价比评标基准价高时，每高1%扣5分，当评标价比评标基准价低时，每低1%扣3分，按比例扣分，最多扣至0分止，得分精确到小数点后两位。

c．综合比较与评价：

将投标人的技术商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。

（3）推荐中标候选人名单

评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐综合排名第一的为第一中标候选人，综合排名第二的为中标备选人。

3.评标标准

（1）技术评审表

由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

| 分值（40） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 整体系统集成技术方案响应情况 | 根据投标文件对该项需求的响应情况，对比最佳得15分；对比次之得10分；对比一般得5分；对比较差得1分。 |
| 15 | 验收标准和实施方法 | 根据投标文件对该项需求的响应情况，对比最佳得15分；对比次之得10分；对比一般得5分；对比较差得1分。 |
| 10 | 售后服务和技术培训方案 | 根据投标文件对该项需求的响应情况，对比最佳得10分；对比次之得8分；对比一般得5分；对比较差得1分。 |

（2）价格评审

a．以所有有效投标人的评标价的算术平均值作为评标基准价。当投标人的评标价等于评标基准价时，该评标价得分等于60分；当评标价比评标基准价高时，每高1%扣5分，当评标价比评标基准价低时，每低1%扣3分，按比例扣分，最多扣至0分止，得分精确到小数点后两位。

综合得分=技术商务得分+价格得分

b.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。按综合得分由高到低的顺序排出各有效投标的名次（出现综合得分并列时，投标报价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标报价都相同，按技术部分得分确定名次），向招标人出具书面评标报告推荐中标候选人名单。

4．中标候选人推荐

（1）评标委员会按上述排列向采购人推荐两名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

（2）本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

九、报名及投标

1、报名时间为2019年3月28日至2019年4月3日14时00分，在规定的报名时间内，申请人必须将①《投标报名表》（见附件）原件一式两份；②营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件盖章）；③法定代表人身份证明书复印件（见附件）；④法定代表人授权委托证明书复印件（见附件，法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）提交或快递至广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼转环境能源公司。本项目对未报名的投标人报价不予受理。

2、在规定的报名期限内，报名单位不足3名时，招标人有权：（1）发布公告延长接受报名及投标文件递交时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名；（2）按规定重新招标。

3、投标文件递交截止时间和地点：2019年4月3日下午15：00前，投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期递交的，招标人有权不予受理。所有投标文件必须在此时间前递交到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼转广州市城投环境能源投资管理有限公司。

十、勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2019年4月1日10:00时，集中地点：广州市中山四路228号城投大厦。勘踏现场联系人办公室佘工，联系电话：020-83061602。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 招标文件获取方式

本询价文件在广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）发布。本询价文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

十二、采购联系方式

采购单位：广州市城投环境能源投资管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：欧先生    联系电话：020-39302037

附件1：报价一览表

附件2：投标人资格审查表

附件3：投标文件有效性审查表

附件4：法定代表人身份证明书

附件5：法定代表人授权委托证明书

附件6：网上公开询价供应商信用评价

附件7：供应商信用指标及评价标准

附件8：投标报名表

附件9：项目需求书

广州市城投环境能源投资管理有限公司

2019年3月28日

附件1

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |
|  | 分项报价一 | 项目明细 |  | 小写： |
|  | 分项报价二 | 项目明细 |  | 小写： |
| 2 | 投标工期 |  |  |  |
| 3 | 保修期限 |  |  |  |
| 4 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费用、行政费用、物耗费用、劳保用品费用、工器具费用、交通费、管理费、利润和税金等各项费用，以及承担本合同明示或暗示的所有风险责任和义务所发生的一切费用。本合同执行期间，此价格为固定的含税价格、不变价，采购人无须另向投标人支付本合同规定之外的其他任何费用。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | 厂家授权服务证明文件（复印件盖章） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件3

有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一询价项目未出现两个或以上的投标报价、且没声明哪个有效的情况； |  |
| 4 | 投标报价不超过采购限价； |  |
| 5 | 工期满足招标文件要求的； |  |
| 6 | 技术方案响应询价文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 7 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件； |  |
| 8 | 符合询价文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 9 | 切合实际的施工组织及技术方案 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件4

法定代表人身份证明书

广州市城投环境能源投资管理有限公司：

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 2019年   月   日

单位联系地址：

邮政编码：                 联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件5

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2019年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件6

网上公开询价供应商信用评价

1.信用评价，是指采购人对参加网上询价采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。

2.供应商信用评价内容

供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。

- 评价结果应用

3.1网上询价采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。

3.2采用经评审的最低价中标法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件7，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。

3.3综合评分法

3.3.1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。

3.3.2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。

- 违约处理

4.1	排序第1位的供应商出现以下情形之一的，将暂停其网上询价资格1个月：

4.1.1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；

4.1.2、中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。

4.2供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其网上询价资格：

4.2.1、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；

4.2.2、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；

4.2.3、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；

4.2.4、其它经采购人认定的。

附件7

供应商信用指标及评价标准

| 项目 | 子项 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 良好行为 | 供应商按约定履行合同受到奖励的 | 每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%， |
| 不良行为 | 供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的； | 严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5% |
|  | 中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的； |  |
|  | 实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或询价时的承诺的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同转包给其他供应商的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的； | 一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2% |
|  | 开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的； | 轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25% |
|  | 供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。 |  |

备注：

- 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。

- 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。

附件8

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO： | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2019年   月   日

附件9

项目需求书

为了完善对广州市城市建设投资集团有限公司11楼会议室音响多媒体系统进行更换提升，现根据需要采购会议室音响多媒体系统一套。本次采购的会议室音响多媒体系统技术、性能方面的指标要求如下：

# 1 采购清单及技术参数要求

| 一、音响系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 型号 | 数量 |
| 1 | 无线麦克风 | 1 功能介绍 专为中高端KTV场所、教室、剧院、会议等精心设计，深受广大用户欢迎的智能无线麦克风方案。有以下功能：  智能数字导频技术，有效解决KTV房间串频、断频现象  高音细腻、中低音强劲，超强的动态跟踪能力使远近距离拾音游刃有余  自动啸叫抑制功能，调试安装简便  红外自动对频功能，可自动搜索无干扰信道，一键对频，操作简单  独特静音电路设计，有效消除麦克风开启和关闭延时的噪声冲击  麦克风电源声压设计，电池电量下降时不会影响话筒整体性能  话筒静止3秒后自动静音（无方向、角度限制）  独特跌落、离手静音功能  静置5分钟后进入节能待机状态  静置10分钟后自动关闭设备电源  接收机采用双575话音处理方案设计，音质更加完美  UHF频段，2*100信道，高稳定度的锁相环频率合成技术设计 2 接收机技术指标  工作电源：DC 12V/1A  工作频率：740-790MHz  信道数：200  振荡方式：锁相环频率合成  频率稳定度：±10ppm  接收方式：超外差二次变频  导频解调方式：数字FSK解调  接收灵敏度：-95dBm时由于30dB（S/N）  音频响应：40Hz-20KHz  音频输出：平衡输出、非平衡输出  功耗：≤10W 3 手持发射机技术指标  工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V）  工作频率：740-790MHz  频率生成方式：锁相环相位锁定合成频率  最大发射功率：20mW  调制方式：FM  谐波失真：≤0.5%  拾音方式：动圈式  导频调制：数字FSK调制 4 系统技术指标  音频响应范围：40Hz–20KHz  信道数量：200个  信道间隔：250kHz  音频信噪比：96dB  音频输出：非平衡输出、平衡输出 |  | 2 |
| 2 | 手拉手会议主席单元 | 主席单元具有讨论会议功能的会议话筒单元，一改突破以往传统会议系统所采用8针线缆的手拉手传输方式的缺陷。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。话筒底座上设有USB接口，方便与电脑连接可实现对会议过程中进行录音或会议内容重放播音和网络信号、背景音乐播放，还可通过使用软件实时召开多人远程音频网络会议，目前网络会议支持IPAD/Iphone、IOS系统、Android系统和适用于WindowsXP/7电脑操作系统终端。话筒音头采用全铜金属材料设计配合本公司专利最新声学研究成果；使得语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。 功能特点： ↘具有USB 2.0接口，可召开网络远程会议和全程会议录音和播音 ↘网络会议支持IPAD/Iphone、IOS系统、Android系统和适用于WindowsXP/7电脑操作系统终端。 ↘具有STOP一键强制启动按键，可有效保障会议，在不可预知的意外情况下造成意外死机或因话筒误操作CPU崩溃情况下也能进行保持正常发言 ↘单元采用DC24V安全电压工作，确保用户人身安全（人体触电电压为36V），能耗低，安全性高，绿色环保。 ↘连接话筒采用超5类（6或7类都可以）网线RJ45水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠 ↘单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。 ↘话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声 ↘话筒具有4个辅助功能键和1个开启/关闭键、1个优先键（主席专有）、1个STOP一键强制启动按键 ↘支持4键、音量V-\音量V+\临时静音\中英文转换\及视频自动跟踪功能 ↘支持锁定辅助功能按键防止误操作，也可解除锁定辅助功能按键进行二次或多少调整 ↘话筒开启/关闭按键具有红色光环指示，操作直观简单，指示清晰 ↘主席优先按键具有任何时候都可以关闭代表单元，高效管理会议秩序 ↘显示屏能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示，并可切换中/英文操作界面 ↘具有ID地址码显示和话筒音量、喇叭音量显示、话筒开/关状态显示 ↘可独立调节话筒灵敏度输出声音大小功能，适应不同发言人声，解决会议扩声声压不一致难题 ↘支持话筒临时静音功能 ↘抗手机、RF射频干扰 技术参数： ↘类型：电容式 ↘指向性：单一指向性 ↘频率响应：60Hz-16000Hz ↘灵敏度：-38±0.5dB @ 1KHz ↘最小输出阻抗：1KΩ ↘信噪比：88dB(A) ↘输出插座：双RJ45网络插座 ↘数据传输线： 2.1M 六类CAT6(千兆) ↘重量：0.8KG ↘底座尺寸：17.5*12*6cm ↘咪杆长度：320mm |  | 1 |
| 3 | 手拉手会议代表单元 | 代表单元具有讨论会议功能的会议话筒单元，一改突破以往传统会议系统所采用8针线缆的手拉手传输方式的缺陷。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。可与主席单元和秘书单元通过USB接口，与电脑连接可实现对会议过程中进行录音或会议内容重放播音和网络信号、背景音乐播放，还可通过使用软件实时召开多人远程音频网络会议，目前网络会议支持IPAD/Iphone、IOS系统、Android系统和适用于WindowsXP/7电脑操作系统终端。话筒音头采用全铜金属材料设计配合本公司专利最新声学研究成果；使得语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。 功能特点： ↘代表单元不具有USB 2.0接口，但通过主席单元或秘书单元；召开网络远程会议和全程会议录音和播音 ↘网络会议支持IPAD/Iphone、IOS系统、Android系统和适用于WindowsXP/7电脑操作系统终端。 ↘具有STOP一键强制启动按键，可有效保障会议，在不可预知的意外情况下造成意外死机或因话筒误操作CPU崩溃情况下也能进行保持正常发言 ↘单元采用DC24V安全电压工作，确保用户人身安全（人体触电电压为36V），能耗低，安全性高，绿色环保。 ↘连接话筒采用超5类（6或7类都可以）网线RJ45水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠 ↘单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。 ↘话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声 ↘话筒具有4个辅助功能键和1个开启/关闭键、1个优先键（主席专有）、1个STOP一键强制启动按键 ↘支持4键、音量V-\音量V+\临时静音\中英文转换\及视频自动跟踪功能 ↘支持锁定辅助功能按键防止误操作，也可解除锁定辅助功能按键进行二次或多少调整 ↘话筒开启/关闭按键具有红色光环指示，操作直观简单，指示清晰 ↘可受控于主席优先按键在任何时候都可以接受主席单元控制发言状态 ↘显示屏能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示，并可切换中/英文操作界面 ↘具有ID地址码显示和话筒音量、喇叭音量显示、话筒开/关状态显示 ↘可独立调节话筒灵敏度输出声音大小功能，适应不同发言人声，解决会议扩声声压不一致难题 ↘支持话筒临时静音功能 ↘抗手机、RF射频干扰 技术参数： ↘类型：电容式 ↘指向性：单一指向性 ↘频率响应：60Hz-16000Hz ↘灵敏度：-38±0.5dB @ 1KHz ↘最小输出阻抗：1KΩ ↘信噪比：88dB(A) ↘输出插座：双RJ45网络插座 ↘数据传输线： 2.1M 六类CAT6(千兆) ↘重量：0.8KG ↘底座尺寸：17.5*12*6cm ↘咪杆长度：320mm |  | 5 |
| 4 | 手拉手会议主机 | 讨论型数字会议系统，一改突破以往传统会议系统所采用8针线缆的手拉手传输方式的缺陷。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。连接电脑可支持USB接口、TCP/IP 网络接口、WiFi局域网和RS232串口控制等多种选择，软件支持会场布图、在线检测话筒状态、会场话筒的开启/关闭、音量大小控制，也可以脱离电脑操作的新一代全功能数字视频跟踪会议系统。 主要功能： ↘3.5英寸中/英文操作界面，DC24V安全电压供电工作，确保用户人身安全（人体触电电压为36V），能耗低，安全性高，绿色环保。 ↘五路RJ45网口系统单元接口，分别为5路主输出口和5路备份输入口 ↘连接话筒采用超5类（6或7类都可以）网线RJ45水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠 ↘系统单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。 ↘系统可挂载150席单元，每路负载30席单元 ↘支持多台主机级联扩展挂载2550席单元同时进行会议 ↘支持 WiFi局域网数据交换,实现无线操控中央处理器所有控制功能，给用户安装、调试、使用和维护带来极高人性化。 ↘具有TCP/IP 网络接口，可进行远程控制及远程协助 ↘支持系统热插拨，主机显示屏支持中/英文菜单操作和万年历显示 ↘支持RS232中控控制，且具有双向发码功能，与中控实现完美配合 ↘支持外部音频输入和录音输出口 ↘支持电话会议接入端口 ↘系统可设置锁定或解除话筒所操作的功能，包括语言选择 ↘系统输入和输出具有电子音量调节功能，有效杜绝杂音出现 ↘发言模式具有：先进先出、后进先出、自动模式、讨论模式、主席模式 ↘具备声控开启话筒功能和发言限时功能（可选1－999秒） ↘连接电脑有USB 2.0接口，TCP/IP 网络接口，WiFi局域网和RS232串口控制等多种选择 ↘连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的单元话筒 技术参数： ↘输出阻抗：REC：200Ω, LINE：200Ω, BALANCE：300Ω, UNBALANCE：400Ω ↘讯噪比 S/N：89dB（1KHz THD1%） ↘额定电压 ：AC110~270V±10% 50Hz ↘额定功率：150W ↘频率响应：100Hz-16KHz ↘输出插座：5组RJ45网络插座 ↘数据传输线：六类CAT6(千兆) ↘尺寸：480X310X90mm（19”国际标准机架） ↘重量：9KG |  | 1 |
| 5 | 12路带效果调音台 | 12路立体声可编组输入通道 有2种DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 +48V幻像电源• 立体声输出，混合全频或超低音输出；舞台对讲话筒输入辅助输出 • 独立四个编组输出，两个辅助输出，两个效果发送输出 • 一路独立立体声CD机&录音磁带输入与输出 • 独具一格的立体声主输出效果返送功能 • 两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器 SMT 表面贴装工艺 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 两路主输出,一路监控输出,一路效果发送 配LED DJ灯 低噪音设计的外置电源适配器 |  | 1 |
| 6 | 防啸叫反馈抑制器 | ◆ DF1是会议、演讲、教学、舞台专用的数字防啸叫系统设备，其作用： ◆能有效地抑啸叫； ◆扩展音量； ◆保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸； ◆能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； ◆设有接地开关，方便工程安装和排除干扰源； ◆ 配有麦克风平衡输入，另有系统接驳口，双声道输入、输出接口。 ◆ 话筒和线路输入移频效果切换开关选择 ◆ 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） ◆ 移频量：5Hz±1Hz |  | 1 |
| 7 | 数字音频处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 有2输入4输出、有2输入6输出、有2输入8输出、有3输入6输出、有4输入6输出、有4输入8输出多种型号选择，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 单机可存储30种用户程序 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 可以分功能锁定，实现数据保密 输入通道可调噪声门 输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 输出通道及插座：6路XLR公卡侬座 输入阻抗 平衡：20KΩ 输出阻抗 平衡：100Ω PC接口 面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) 共模拟制比 >70dB(1KHz) 输入范围 ≤+25dBu 频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比 >110dB 失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度 >110dB(1KHz) 输入通道功能 输入哑音 每个通道设立单独哑音控制 输入延时 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 输入相位 同相(+) 或反相(-) 输入均衡 每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 输出通道功能 输出哑音 每个通道设立单独哑音控制 输入选择 每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 输出增益 调节范围：-12dB-+12dB、步距为0.1dB 输出延时 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms- 20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 输出相位 同相(+) 或反相 (-) 分频器设置 每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 限幅器设置 每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-20dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-100ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 输出均衡 每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、 在Lo-Shelf 和Hi-Shelf状态下可调整参数为： 中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 处理器 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器， 24-bit A/D及D/A转换 显示 2×24 LCD蓝色背光显示设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 功耗 ≤15W 电源 AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸(宽×深×高) 482×232×44mm 净重 3.9kg 运输尺寸(宽×深×高) 1PC:562X362X98mm/0.0199m3 毛重 1PC:4.6(kg) |  | 1 |
| 8 | 专业功放 | ◆ 该系列功放设计了先进的峰值型压缩限幅电路，降低输出过大时的失真，保护用户昂贵的音响系统免受功放输出过大，波形削顶 而造成的损坏。设置了先进的开机、关机防护电路，短路保护电路，可以增加整个音响系统的安全性及可靠性。 ◆功放内设计了先进的温控无级风冷散热系统，更有可靠的超温保护电路，功放还设计了次音、超音频、直流、过载等先进保护电路来保证整机的安全，令客户使用起来更加安全放心。CA系列大功率功放采用世界先进的线性H类电路，采用多级供电，当功放小功率使用时为AB类，供电电压为预设的低电压，当功放输出大功时，供电电压自动切换为预设的高电压，从而保证了功放的低失真、低噪音、大功率、宽频响、高效率、高可靠性。 ◆ 功率输出 1KHz THD≦0.1% 立体声8Ω: 600W/8Ω 立体声4Ω: 1100W/4Ω 立体声2Ω: 2000W/2Ω 桥接 8Ω: 1100W/8Ω 桥接 4Ω: 2000W/4Ω ◆ 频率响应: 20Hz-20KHz ±0.1dB ◆ 输入灵敏度: 0.775V,1.0V,1.55V ◆ 平衡输入阻抗: 20KΩ ◆ 非平衡输入阻抗: 10KΩ ◆ 信噪比: 105dB ◆ 转换速率: 80V/μs ◆ 阻尼系数: 500:1 ◆ 谐波失真 (1KHz 1W) 8Ω: 0.01% ◆ 输入共模抑制比: ≤-75dB ◆ 声道串扰: ≤-70dB ◆ 保护: 电源保险、负载短路保护、扬声器保护、开机软启动 ◆ 主电源: ~220V 50-60Hz,Fuse T12A ◆ 产品尺寸: 483W×490D×88H ◆ 产品重量: 22Kg |  | 3 |
| 9 | 12寸专业音箱 | ◆ 采用恒指向性号角，配置44mm钛合金振膜高频压缩驱动器。 ◆ 额定功率：350瓦 ◆ 额定阻抗：8欧 ◆ 频率范围(+/-3dB)：135Hz-18KHz ◆ 灵敏度 (1W/1M)：97dB ◆ 最大控制声压级：190dB ◆ 箱体尺寸：(HxWxD)：610×350×405 ◆ 重量(KG)：32KG ◆ 采用12寸65芯高灵敏度大功率高品质中低音单元。 ◆ 精确的分频网络，带有高音智能保护电路。 ◆ 箱体表面涂装是最新调制的独有紫颜色环保水性耐磨油漆。 ◆ 内置12个可全方位吊挂的M10钢制吊装螺孔装置。 ◆ 深沉有力的低频极具震撼力，磁性浑厚的人声效果，中高频清晰细腻。 ◆ 高强度的模压钢制圆孔型面网，外加防水海绵。 ◆ 接线座：2个4芯专业音箱插座组建板材：18mm夹板外部涂层：高级灰色颗粒油漆正面保护：黑色穿孔铁网 |  | 6 |
| 10 | 8路电源时序器 | ★适用范围：用于指挥控制中心、大型多媒体会议厅、多功能厅、广播系统、培训中心、多媒体教室、高级别墅、酒店、智能家居等( 可带6~7台1000W~2500W功放)★最大输入电流:60A ★单路最大输出电流:30A ★工作电压:220V/50-60Hz ★每路功率输出可达3000W ★万用插座,符合欧美标准。 ★后面板8个受控万用插座 每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 ★每一路开关间隔时间为1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） ★每个通道开机或关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒（S），最大时隔240秒（S） ★支持串口控制RS232；（控制方式的套件需要另购） ★数码管精确显示当前供电电压，4位数字密码开机 ★3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米带插头 ★高档拉丝铝合金面板，1U机箱 ★支持互联网联机功能 |  | 1 |
| 11 | 音响线 | 无氧铜 300芯×2股 |  | 300 |
| 12 | 音响专用机柜 | 防撞、伸展性强，内贴防震防潮减震材料，蝴蝶锁扣，（直）球包角，带刹车万向轮子及轮涡， 拉手;欧式脚轮， 单轮载重量为100KG，箱体载重量为400KG。 箱体上盖带高强度磁铁，便于物体摆放及不会与屏摩擦。 表面处理:采用PBS阻然材料，具有防火、防水、耐酸碱的作用 |  | 1 |
| 13 | 旧设备拆卸 |  |  | 1 |
| 14 | 安装施工辅材 | 音箱支架、音响设备连接线，音频头、卡侬头；线管、扎带、胶布、螺丝等 |  | 1 |
| 15 | 音响安装与调试 |  |  | 1 |
| 16 | 投影机 | 型号：HCP-N5000WX ★1、LCD板：0.59英寸LCD×3（显示宽高比16：10）。 ★2、亮度：5000流明，标准分辨率1280*800，对比度：≥16000:1。 ★3、灯泡功率：灯泡功率≥280W UHP。灯泡寿命：≥5,000小时（标准模式） 4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×2（其中一路支持MHL）；无PC演示/无线网络：USB(A)×2 (USB无线网卡为选购件) ，网络端口:RJ-45端子×1，USB鼠标控制：USB(B)×1，RGB接口：其中两个输入（其中一路兼容输出）；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个； 5、重量≤5.2KG 二、主要功能 ★ 1、可动式整流板：投影机无论在平置还是吊顶时，均可集中冷却灯泡高温部分，具有保护灯泡及机器的使用寿命。 2、智能节电模式：投影机根据输入信号的电平变动自动调节灯泡亮度。当投射画面较暗时，灯泡自动降低亮度；当投射画面较亮时，灯泡恢复正常亮度；在光源上减少不必要的能源消耗。 3、一体化防盗杆、PIN锁/投影机定时提醒用户清洗过滤网/ 4、USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像（音视频同步传输），可代替传统的RGB电缆的连接方式。 ★ 5、高效防尘过滤网系统:新型特制的双重抗静电过滤网，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，可保证较长时间连续运行而无需清洁可减少维护成本。 ★ 6、自动垂直梯形校正和边角校正技术：配备边角校正功能，可对投影图像的四边及四角进行调整，通过遥控器可以快速调整扭曲的图像，如枕形和桶形。 ★ 7、图像优化功能：根据灯泡的使用时间和状态，HDCR ＆ Accentualizer会自动调整以保持图像清晰并对因室内照明或外界光源造成模糊的图像进行修正。 8、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 ★ 9、网络功能：投影机可以显示或播放通过网络传输的电脑屏幕画面。 网络监控：通过连接在同一网络的电脑上的网络浏览器调节或控制投影机。可在投影机WEB控制上控制投影机、获取灯泡使用时间情况、设置电子邮件或日程安排等 网络演示：支持单台/多台电脑模式，可以将其中一台电脑设置为控制主机。老师可以使用此主机将投影图像发送至与投影机相连的学生电脑中进行将演示。 10、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能，同时支持平板设备无线连接。 ★ 11、内置扬声器≥16W，麦克风输入，能够满足一般教室的使用要求。 12、必须提供生产厂家授权书原件、售后服务原件；必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章）。 |  | 1 |
| 17 | 支架投影幕 | 120英寸16:9 （W2.66米 H1.54米）波珠 离地0.5米-1米 增益倍数: 2.8倍 |  | 1 |
| 18 | 投影移动支架 | 支持日立投影机，碳素钢管+冷轧钢材质，调节高度75-120，净重9kg |  | 1 |
| 19 | HDMI线 | 数字高清 投影仪电脑电视机机顶盒连接线 30米 |  | 5 |
| 20 | VGA线 | 工程高清VGA线 投影仪视频数据信号线 30米 |  | 5 |
| 21 | HDMI分配器 | HDMI分配器 一进四出 高清视频分屏器一分四 |  | 1 |
| 22 | VGA分配器 | VGA分配器一进四出扩展同屏分频器 |  | 1 |
| 23 | VGA转HDMI转换器 | VGA公转HDMI母，带音频 |  | 1 |
| 24 | 投影安装与调试 | 包含拆卸旧设备和新设备安装与调试（提供安装所需辅材配件） |  | 1 |

# 3 项目工期、验收标准及质保期限

- 签订合同后，投标人须在30个日历天内完成项目实施和验收工作；

- 项目要求及验收参考标准：本项目为设备安装服务,安装好后,测试功能是否满足需求；

- 质保期限及售后服务要求：厂家至少提供硬件免费保修2年,软件终身免费升级；

- 提供7*24小时电话故障诊断服务；

- 现场故障排除服务，免费更换损坏部件及免费提供技术服务；

- 服务文档及报告：每次现场服务结束后，乙方现场服务人员应提供必要的保修服务文档，并须得到甲方书面签署确认。双方共同签署的维修服务报告视为本次保修任务的完成，且成为保修服务评分标准；

- 在保修期内提供必要的技术资料共享，同时在保修期内每年进行客户回访，并向甲方或甲方的关联公司提交书面报告；

- 我司对本项目所提供的设备所有软件终身免费升级。