广州大学城投资经营管理有限公司

大学城信息枢纽楼空调冷量计校验项目

竞选文件

- 项目概况

- 工程名称： 大学城信息枢纽楼空调冷量计校验项目

- 工程地点： 广州大学城

- 采购限价：人民币11.00万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 工程项目简介

为提高大学城信息枢纽楼内各租户中央空调冷量计的计量精度，我司需外委有资质的第三方机构对大楼内37套空调冷量计进行校验。

- 投标资格要求

- 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。按国家法律经营，经营范围必须包含有计量认证或检定或检测或校准或技术咨询等相关业务。

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

- 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；

- 投标人具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含冷量表(在线校准)及电磁流量计(在线校准)。

- 投标人近3年内(2016年1月1日至今) 完成过质量合格的类似冷量表（在线校准）及电磁流量计（在线校准）等计量器具检测项目业绩，需提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料。

- 不接受联合体报价。

- 如投标人缺少部分检测项目资格，经甲方同意，可允许分包，但分包的检测项目需提供分包单位有效期内的CNAS（实验室认可）资质证书及附表。

- 项目内容及要求：

- 项目施工内容

枢纽楼冷量计校验工作要求：我司负责水泵、电动阀、二通阀等设备启停操作，提供安全梯、安全带、安全帽，负责保温层的拆卸及恢复；乙方校验单位负责上门对大学城信息枢纽楼内的37套空调冷量计（管径范围DN50-200）及供水、回水温度探头进行校验，如计量数值有所偏离，乙方负责对其进行调校至准确。校准完成后提供相应的校准证书。

- 工程量及材料说明

本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。暂定工程量见附件《大学城信息枢纽楼空调冷量计校准清单》。综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

主要工程量清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37套冷量计校验 | 冷量计现场校验 | 项 | 1 | 乙方 详见《大学城信息枢纽楼空调冷量计校准清单》 |
| 2 | 脚手架 | 架设脚手架或平台车高空作业 | 项 | 1 | 甲方 |
| 3 | 保温层拆卸及恢复 | 站内流量计保温层拆卸及恢复 | 项 | 1 | 甲方 |

备注：

- 所有材料乙供，最终安装尺寸以现场量度为准；

- 工程量清单建议人工、材料分开单列报价。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

总工期为60日历天（含节假日，连续计算），具体开工日期以甲方通知为准。

- 工程验收标准及方式

  - 验收标准：按国家检定规程、国际标准、国家标准、行业标准以及仪器设备技术要求进行检测,并达到上述规定要求。检测、校准证书要有相应的检测数据。

  - 工程量核对和验收：工作完成后，校验单位提供校验报告，按校验报告数量结算实际工程量。

  - 校准证书有效期为两年。

- 质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期2年。

- 工程费用及支付方式

- 本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价固定不变。

- 综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

- 付款方式

3.1. 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

3.2. 本合同款项支付分批进行,合同签订后。每批计量器具经甲方验收合格和办理结算手续后,且在甲方收到乙方按合同要求提交的请款资料、增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）、甲乙双方共同确认的检测收费清单等相关材料，经审核无误后15个工作日内，由甲方扣除违约金后以对公转账的方式支付给乙方。

- 投标文件

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

  - 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 企业营业执照或事业单位法人证书副本、企业法人组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）；

- 有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书复印件；

- 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 投标人近3年内(2016年1月1日至今)完成质量合格的类似电磁流量计在线检测或冷量表在线校准等计量器具检测项目业绩。同时提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料复印件并加盖公章，合同复印件包括首页、尾页、签字盖章页、关键信息页。合同复印件中的关键信息不能隐藏，否则由此造成的业绩不被承认的后果将由投标人承担。（关键信息指用于评审的主要数据，如：签订日期、合同承包范围等）；

- 投标人认为有必要提交的其他资料。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附《2019年校准清单》报价，并以此作为结算依据。

  - 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

  - 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价。

- 评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。

同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2019年12月26日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人安全办钟工，联系电话：020-39302071。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 报名及投标

  - 报名时间为2019 年12月23日公告之时至2020年1月2日15时00分，在规定的报名时间内，申请人必须将①《投标报名表》（见附件）原件一式两份；②营业执照或事业单位法人证、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件盖公章）；③企业法定代表人证明书原件；④法定代表人授权委托书原件（如法人前来投标可不提供）；⑤具备有效的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，认可的能力范围必须包含冷量表(在线校准)，提交或快递至广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东大堂。招标人对未进行报名的投标人的投标报价不予受理。

2、在规定的报名期间，报名的申请单位不足3名时，采购人有权：（1）发布公告延长接受报名及投标文件递交时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。（2）按规定重新询价。

3、投标文件递交截止时间和地点：2020年1月2日下午15：00前，投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期递交招标人有权不予受理。所有投标文件必须在此时间前递交到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东大堂转采购合同部

- 本竞选文件在广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）、广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购联系方式

采购单位：广州大学城投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系人：廖工

联系电话：（020）39302079

传真：（020）39340019

附件1：报价一览表

附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：网上公开询价供应商信用评价

附件8：供应商信用指标及评价标准

附件9：大学城信息枢纽楼空调冷量计校准清单

广州大学城投资经营管理有限公司

2019年12月23日

附件1

报价一览表

项目名称：大学城信息枢纽楼空调冷量计校验项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需我司支付的本次项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2019年    月   日

附件2

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：大学城信息枢纽楼空调冷量计校验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO： | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2019年   月   日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 20  年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：大学城信息枢纽楼空调冷量计校验项目

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 提供有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含冷量表(在线校准)及电磁流量计(在线校准)； |  |
| 4 | 近3年内(2016年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：大学城信息枢纽楼空调冷量计校验项目

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按招标文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足招标文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应招标文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有招标人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

  - 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

  - 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

  - 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

  - 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：     年    月    日

附件7、

网上公开询价供应商信用评价

1.信用评价，是指公司各部门对参加网上询价采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。

2.供应商信用评价内容

供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。

- 评价结果应用

3.1网上询价采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。

3.2采用经评审的最低价中标法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件1，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。

3.3综合评分法

3.3.1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。

3.3.2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。

- 违约处理

4.1	排序第1位的供应商出现以下情形之一的，将暂停其网上询价资格1个月：

4.1.1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；

4.1.2、中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。

4.2供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其网上询价资格：

4.2.1、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；

4.2.2、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；

4.2.3、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；

4.2.4、其它经采购人认定的。

附件8

供应商信用指标及评价标准

| 项目 | 子项 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 良好行为 | 供应商按约定履行合同受到奖励的 | 每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%， |
| 不良行为 | 供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的； | 严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5% |
|  | 中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的； |  |
|  | 实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或询价时的承诺的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同转包给其他供应商的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的； | 一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2% |
|  | 开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的； | 轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25% |
|  | 供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。 |  |

备注：

- 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。

- 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

- 供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。

附件9：大学城信息枢纽楼空调冷量计校准清单

| 序号 | 租户/业主 | 空调流量表型号、规格 | 校准周期 | 生产厂家 | 空调流量表安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10F广大 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 10F西展厅内 |  |
| 2 | 10F广大 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 10F西区5#电梯旁风机房内 |  |
| 3 | 10F广大 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 10F东区风机房内 |  |
| 4 | 10F业主会议室 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 10F东区风机房内 |  |
| 5 | 9F业主 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 9F东区男厕所内 |  |
| 6 | 9F业主 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 9F东区强电井内 |  |
| 7 | 9F业主 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 9F西区弱电井内 |  |
| 8 | 9F业主 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 9F西区厨房内 |  |
| 9 | 8F联通 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 807室内 |  |
| 10 | 8F联通 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 809室内 |  |
| 11 | 8F新东方 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 8F西区强电井后风机房内 |  |
| 12 | 8F803河海 | L-MagH | 2年 | 开封百特流量仪表有限公司 | 813室内 |  |
| 13 | 8F802 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 801室内仓库中 |  |
| 14 | 7F703 | TU-2000GB-65 | 2年 | 广州斯清泰自动化设备有限公司 | 703室内 |  |
| 15 | 7F704 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 7F联通仓库内 |  |
| 16 | 7F705 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 7F5#电梯旁风机房内 |  |
| 17 | 6F汇接机房 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 6F西区强电井后风机房内 |  |
| 18 | 6F602D | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 602D储藏室内 |  |
| 19 | 5F | HHM-100F H/C DN100 | 2年 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 5F东区机房（厕所管） |  |
| 20 | 5F | HHM-100F H/C DN100 | 2年 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 5F东区机房 |  |
| 21 | 5F | HHM-100F H/C DN100 | 2年 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 5F西区茶水间内 |  |
| 22 | 5F | HHM-100F H/C DN100 | 2年 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 5F西区仓库内 |  |
| 23 | 4F广州证券 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 4F西区证券机房内 |  |
| 24 | 3F | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 3F东区电房内 |  |
| 25 | 3F | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 3F东区监控室内 |  |
| 26 | 3F | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 3F西区机房内 |  |
| 27 | 3F | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 3F西区仓库内 |  |
| 28 | 2F中国移动 | HCM1158LH-CP | 2年 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 2F西区5#电梯旁风机房内 |  |
| 29 | 2F201 | TU-2000GB-65 | 2年 | 广州斯清泰自动化设备有限公司 | 201室内 |  |
| 30 | 2F广网互联 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 2F中间风机房内 |  |
| 31 | 2F广网互联 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 2F西区强电井后风机房内 |  |
| 32 | 副楼亚信 | XSR22HC-AHIKRB1V0 | 2年 | 广州迪川仪器仪表有限公司 | 1F西大堂弱电井旁 |  |
| 33 | 副楼1F新装总表 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 副楼瑞幸室内 |  |
| 34 | 副楼瑞幸 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 副楼瑞幸室内 |  |
| 35 | 副楼监察班 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 副楼监察班室内 |  |
| 36 | 副楼亚信大堂 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 副楼监察班室内 |  |
| 37 | 副楼美金科技 | AKE-C03P-06 | 2年 | 广东艾科技术股份有限公司 | 副楼设备房风机房内（总表） |  |