## 问题记录表
类别 | 通用/扩展 | 问题描述 | 整改对象 | 整改建议 | 增强措施 | 风险等级 | 整改责任人 | 整改佐证（截图或照片）*必填（如自行接受风险不整改，请说明原因）
安全通信网络 | 安全通用要求 | （1）缺乏对通信设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 广州大学城只能物联网水表运营平台 | （1）建议在管理规范文档内对通信设备可信验证方面的安全设计提出要求； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证，包括： 运行过程中的可信检验： ■系统引导 ■重要系统程序或文件 ■重要配置参数 ■通信应用连接过程； （3）本身设备不支持的情况下，可采用第三方工具实现可信的验证功能； （4）对整体的可信验证措施做到： ■对可信性破坏报警 ■将可信性验证结果形成审计记录 ■对可信性审计的动态关联感知。 |  | 中风险
安全区域边界 | 安全通用要求 | （1）缺乏对边界设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 互联网边界 | （1）建议对边界设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位未能提供异地数据备份措施。 | 重要业务数据 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将应用软件系统重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的应用软件系统数据范围（不限于）包括系统的：配置数据、重要日志数据，业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统配置不合规的密码有效周期策略。 ■MS_SQL数据库系统未勾选“强制密码过期策略” ■MS_SQL数据库宿主系统未配置合规密码有效期策略 | 数据服务器-SQL | （1）MS_SQL数据库系统勾选“强制密码过期策略”。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统存在不合规的系统登录失败处理策略。 ■宿主操作系统未启用“账户锁定策略” | 数据服务器-SQL | （1）数据库系统宿主系统，打开控制面板--管理工具--本地安全设置--账户策略--账户锁定策略： （1）、复位帐号锁定计数器=30； （2）、账户锁定时间=30； （3）、账户锁定阈值=15。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统配置不合规的远程管理模式； ■MS_SQL 数据库系统“连接属性”，查看其“加密连接”选项为“未选” （2）宿主操作系统未配置合规的远程管理模式。 ■主机未启用安全的远程管理模式（如 RDP2.5 ） | 数据服务器-SQL | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）数据库系统，打开Management Studio->SQL SERVER属性，在连接窗口中选择“连接属性”，配置选择“加密连接”选项。 数据库系统，打开SQL Server配置管理器（或执行SQLServerManager10.msc）->SQL Server网络配置->MSSQLSERVER的协议 配置属性“加密”为“是”。 宿主操作系统，启用了安全的 （RDP2.5以上）远程桌面进行管理，确保只能通过本地对数据库进行管理。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未启用审计功能，或未采用第三方的审计工具实施审计。 ■MS_SQL 数据库系统审计级别非“失败和成功的登陆” | 数据服务器-SQL | （1）数据库系统开启审计功能。 打开“SQL SERVER 属性“-“安全性“。检查 ■审计级别应为“失败和成功的登陆”。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未设定有效的终端接入方式及范围限制措施； ■数据库系统允许远程连接到数据库系统 ■未配置有效的宿主系统策略控制访问地址 （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 数据服务器-SQL | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）数据库系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 数据服务器-SQL | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议数据库系统采用密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未能提供异地数据备份功能。 | 数据服务器-SQL | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统配置不合规的密码有效周期策略。 ■MS_SQL数据库系统未勾选“强制密码过期策略” ■MS_SQL数据库宿主系统未配置合规密码有效期策略 | 水表厂家数据服务器-SQL server | （1）MS_SQL数据库系统勾选“强制密码过期策略”。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统存在不合规的系统登录失败处理策略。 ■宿主操作系统未启用“账户锁定策略” | 水表厂家数据服务器-SQL server | （1）数据库系统宿主系统，打开控制面板--管理工具--本地安全设置--账户策略--账户锁定策略： （1）、复位帐号锁定计数器=30； （2）、账户锁定时间=30； （3）、账户锁定阈值=15。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统配置不合规的远程管理模式； ■MS_SQL 数据库系统“连接属性”，查看其“加密连接”选项为“未选” （2）宿主操作系统未配置合规的远程管理模式。 ■主机未启用安全的远程管理模式（如 RDP2.5 ） | 水表厂家数据服务器-SQL server | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）数据库系统，打开Management Studio->SQL SERVER属性，在连接窗口中选择“连接属性”，配置选择“加密连接”选项。 数据库系统，打开SQL Server配置管理器（或执行SQLServerManager10.msc）->SQL Server网络配置->MSSQLSERVER的协议 配置属性“加密”为“是”。 宿主操作系统，启用了安全的 （RDP2.5以上）远程桌面进行管理，确保只能通过本地对数据库进行管理。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未启用审计功能，或未采用第三方的审计工具实施审计。 ■MS_SQL 数据库系统审计级别非“失败和成功的登陆” | 水表厂家数据服务器-SQL server | （1）数据库系统开启审计功能。 打开“SQL SERVER 属性“-“安全性“。检查 ■审计级别应为“失败和成功的登陆”。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未设定有效的终端接入方式及范围限制措施； ■数据库系统允许远程连接到数据库系统 ■未配置有效的宿主系统策略控制访问地址 （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 水表厂家数据服务器-SQL server | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）数据库系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 水表厂家数据服务器-SQL server | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议数据库系统采用密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未能提供异地数据备份功能。 | 水表厂家数据服务器-SQL server | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）日志保存小于6个月。 | 应用服务器-IIS | （1）建议对设备的重要操作、安全事件日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）中间件未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 应用服务器-IIS | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议中间件管理采用密码技术、使用安全的密码加密技术，保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据等； （2）建议在网络层通过密码技术确保中间件管理传输数据的完整性，并在服务器端对数据有效性进行校验，确保只处理未经修改的数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位未能提供异地数据备份措施。 | 应用服务器-IIS | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将中间件重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的中间件数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要日志数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统配置不合规的密码有效周期策略。 ■MS_SQL数据库系统未勾选“强制密码过期策略” ■MS_SQL数据库宿主系统未配置合规密码有效期策略 | 读写分离服务器-SQL server | （1）MS_SQL数据库系统勾选“强制密码过期策略”。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统存在不合规的系统登录失败处理策略。 ■宿主操作系统未启用“账户锁定策略” | 读写分离服务器-SQL server | （1）数据库系统宿主系统，打开控制面板--管理工具--本地安全设置--账户策略--账户锁定策略： （1）、复位帐号锁定计数器=30； （2）、账户锁定时间=30； （3）、账户锁定阈值=15。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统配置不合规的远程管理模式； ■MS_SQL 数据库系统“连接属性”，查看其“加密连接”选项为“未选” （2）宿主操作系统未配置合规的远程管理模式。 ■主机未启用安全的远程管理模式（如 RDP2.5 ） | 读写分离服务器-SQL server | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）数据库系统，打开Management Studio->SQL SERVER属性，在连接窗口中选择“连接属性”，配置选择“加密连接”选项。 数据库系统，打开SQL Server配置管理器（或执行SQLServerManager10.msc）->SQL Server网络配置->MSSQLSERVER的协议 配置属性“加密”为“是”。 宿主操作系统，启用了安全的 （RDP2.5以上）远程桌面进行管理，确保只能通过本地对数据库进行管理。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未启用审计功能，或未采用第三方的审计工具实施审计。 ■MS_SQL 数据库系统审计级别非“失败和成功的登陆” | 读写分离服务器-SQL server | （1）数据库系统开启审计功能。 打开“SQL SERVER 属性“-“安全性“。检查 ■审计级别应为“失败和成功的登陆”。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未设定有效的终端接入方式及范围限制措施； ■数据库系统允许远程连接到数据库系统 ■未配置有效的宿主系统策略控制访问地址 （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 读写分离服务器-SQL server | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）数据库系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 读写分离服务器-SQL server | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议数据库系统采用密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）数据库系统未能提供异地数据备份功能。 | 读写分离服务器-SQL server | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）用户属性策略勾选“密码永不过期”； （2）系统未勾选“要使用本机，用户必需输入用户名和密码”。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）配置勾选“要使用本机，用户必需输入用户名和密码”； （2）用户属性策略不勾选“密码永不过期”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在不合规的登录连接超时及自动退出策略。 ■未开启带密码的屏幕保护功能 ■“为断开的会话设置时间限制”->未启用 ■“空闲会话限制”->≥10分钟 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）操作系统本地登录启用开启带密码的屏幕保护功能，超时锁定≤10分钟； （2）操作系统远程终端登录启用登录连接超时及自动退出策略，且配置具备以下措施： ■“为断开的会话设置时间限制”->启用； ■“空闲会话限制”->≤10分钟。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）“终端服务配置”未启用‘RDP安全层’参数。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）“RDP-Tcp”常规属性启用用安全层参数。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）登录操作系统的用户存在未相应分配不同的账户，存在使用共用、默认账户的情况； （2）操作系统对应不同的账户未按需分配不同的用户组及对应的权限，存在所有用户均属于Administrators组的情况。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）操作系统禁用Administrator、Guest账户、internet来宾账户等其他临时或未经常使用的账户； （2）操作系统限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限，如采用了降低默认账号的权限方式。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统使用默认账号。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议操作系统重命名或删除(禁用)默认管理员账户，修改默认密码，使其具备一定的强度，增强账户安全性。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未根据安全策略要求对特权用户进行分离； （2）系统管理员、安全审计员权限均使用管理员权限登录。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）操作系统根据安全策略要求对特权用户进行分离。如设置：系统管理员用户组、安全管理员用户组、安全审计员用户组、系统操作用户组等； （2）按最小授权原则分配，不赋予一般用户管理员权限，不赋予用户不必要的操作权限； （3）数据库系统与操作系统管理账户权限分离。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）未勾选“日志满时将其存档，不覆盖事件”。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）勾选“日志满时将其存档，不覆盖事件”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在多余的默认共享及其它文件共享如：C$、D$、E$； （2）操作系统未关闭不必要端口如：445。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）禁用高危端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）； （2）关闭默认共享。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未设定终端接入方式及范围限制措施； （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未安装防恶意代码软件。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议在关键网络节点及主机操作系统上均部署恶意代码检测和清除产品，并及时更新恶意代码库，网络层与主机层恶意代码防范产品宜形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）缺乏对计算设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议对计算设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性； （2）系统在通信传输过程中采取完整性保护措施的数据未包括：。 ■鉴别数据 重要配置数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性； （2）系统在通信传输过程中采取完整性保护措施的数据未包括：。 ■重要配置数据 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议系统采用校验技术/密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等； （2）在检测到数据完整性破坏时能提供恢复措施，实现丢弃或者重传相应的数据并确保恢复措施有效。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未能提供异地数据备份功能。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据定时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）安全选项“不显示上次的用户名”->未启用。 | 水表数据服务器 IP:47.115.170.21 | （1）建议完善鉴别信息释放或清除机制，确保在执行释放或清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放或清除。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）用户属性策略勾选“密码永不过期”； （2）操作系统配置不合规的口令复杂度策略。 ■密码长度最小值＜8 ■密码最长使用期＞180天 ■密码最短使用期限＜1天 ■强制密码历史＜5次 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）用户属性策略不勾选“密码永不过期”； （2）操作系统口令策略配置具备复杂度并定期更换： ■密码必需符合复杂性要求->启用 ■密码长度最小值->8 ■密码最长使用期限->180天 ■密码最短使用期限->1天 ■强制密码历史->5次。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在不合规的登录连接超时及自动退出策略。 ■未开启带密码的屏幕保护功能 ■“为断开的会话设置时间限制”->未启用 ■“空闲会话限制”->≥10分钟 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）操作系统远程终端登录启用登录连接超时及自动退出策略，且配置具备以下措施： ■“为断开的会话设置时间限制”->启用； ■“空闲会话限制”->≤10分钟。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未变更默认3389的服务端口； （2）“终端服务配置”未启用‘RDP安全层’参数。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）操作系统进行远程管理（禁用telnet），鉴别信息加密传输； （2）“RDP-Tcp”常规属性启用用安全层参数（win2003-2008）； （3）部署其他第三方设备（如堡垒机、VPN）且采用不易被窃听的管理方式统一管理； （4）操作系统禁用远程登录管理。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统对应不同的账户未按需分配不同的用户组及对应的权限，存在所有用户均属于Administrators组的情况； （2）未禁用Administrator默认账户； （3）未限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）操作系统禁用Administrator、Guest账户、internet来宾账户等其他临时或未经常使用的账户； （2）操作系统限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限，如采用了降低默认账号的权限方式。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统使用默认账号。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）建议操作系统重命名或删除(禁用)默认管理员账户，修改默认密码，使其具备一定的强度，增强账户安全性。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未根据安全策略要求对特权用户进行分离； （2）操作系统存在特权用户； （3）系统管理员、安全审计员权限均使用管理员权限登录。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）操作系统根据安全策略要求对特权用户进行分离。如设置：系统管理员用户组、安全管理员用户组、安全审计员用户组、系统操作用户组等； （2）按最小授权原则分配，不赋予一般用户管理员权限，不赋予用户不必要的操作权限； （3）数据库系统与操作系统管理账户权限分离。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 1、未勾选“日志满时将其存档，不覆盖事件”。 2、日志保存小于6个月。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）日志保存6个月以上； （2）勾选“日志满时将其存档，不覆盖事件”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在多余的默认共享及其它文件共享如：C$、D$。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）关闭默认共享。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未安装防恶意代码软件。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）建议在关键网络节点及主机操作系统上均部署恶意代码检测和清除产品，并及时更新恶意代码库，网络层与主机层恶意代码防范产品宜形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）缺乏对计算设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）建议对计算设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性； （2）系统在通信传输过程中采取完整性保护措施的数据未包括：。 ■鉴别数据 重要配置数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性； （2）系统在通信传输过程中采取完整性保护措施的数据未包括：。 ■重要配置数据 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议系统采用校验技术/密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等； （2）在检测到数据完整性破坏时能提供恢复措施，实现丢弃或者重传相应的数据并确保恢复措施有效。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未能提供异地数据备份功能。 | 水表应用服务器 IP:47.115.174.125 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统配置不合规的口令复杂度策略； ■密码长度最小值＜8 ■密码最长使用期＞180天 ■密码最短使用期限＜1天 ■强制密码历史＜5次 （2）用户属性策略勾选“密码永不过期”。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议删除或修改账户口令，重命名默认账户，制定相关管理制度，规范口令的最小长度、复杂度与生命周期，并根据管理制度要求，合理配置账户口令复杂度和定期更换策略;此外，建议为不同设备配备不同的口令，避免一台设备口令被破解影响所有设备安全； （2）操作系统口令策略配置具备复杂度并定期更换： ■密码必需符合复杂性要求->启用 ■密码长度最小值->8 ■密码最长使用期限->180天 ■密码最短使用期限->1天 ■强制密码历史->5次； （3）用户属性策略不勾选“密码永不过期”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统无登录失败处理功能。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）操作系统启用登录失败处理策略，且配置具备以下措施： ■复位账户锁定计数器->15分钟 ■账户锁定时间->15分钟 ■账户锁定阈值->5次无效登录； （2）操作系统本地登录启用开启带密码的屏幕保护功能，超时锁定≤10分钟； （3）操作系统远程终端登录启用登录连接超时及自动退出策略，且配置具备以下措施： ■“为断开的会话设置时间限制”->启用； ■“空闲会话限制”->≤10分钟。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）“终端服务配置”未启用‘RDP安全层’参数。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）“RDP-Tcp”常规属性启用用安全层参数。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）登录操作系统的用户存在未相应分配不同的账户，存在使用默认账户的情况。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）操作系统限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限，如采用了降低默认账号的权限方式。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统使用默认账号。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议操作系统重命名或删除(禁用)默认管理员账户，修改默认密码，使其具备一定的强度，增强账户安全性。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未根据安全策略要求对特权用户进行分离； （2）系统管理员、安全审计员权限均使用管理员权限登录。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）操作系统根据安全策略要求对特权用户进行分离。如设置：系统管理员用户组、安全管理员用户组、安全审计员用户组、系统操作用户组等； （2）按最小授权原则分配，不赋予一般用户管理员权限，不赋予用户不必要的操作权限； （3）数据库系统与操作系统管理账户权限分离。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统审计功能配置不完全。 | 水表读写分离服务器IP:120.77.250.90 | （1）审计策略建议至少配置为： 1）审核帐号登录事件 （成功与失败）； 2）审核帐号管理 （成功与失败）； 3）审核目录服务访问 （成功与失败）； 4）审核登录事件 （成功与失败）； 5）审核对象访问 （成功与失败）； 6）审核策略更改 （成功与失败）； 7）审核特权使用 （成功与失败）； 8）审核过程跟踪 （成功与失败）； 9）审核系统事件 （成功与失败）； （2）确保审计进程完整，能覆盖所有用户操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统针对应用日志、安全日志、系统日志存储容量不足； （2）未对审计记录进行定期存档备份； （3）日志保存小于6个月。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）应用日志容量 50M-1024M、安全日志容量 50M-1024M、系统日志容量 50M-1024M； （2）配置“管理审核和安全日志”策略，除审计员、administrators外其他用户无权限； （3）对审计记录进行定期存档备份，且定期检查其备份策略有效性； （4）日志保存6个月以上。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在多余的默认共享及其它文件共享如：C$、D$、E$； （2）操作系统未关闭不必要端口如：445、123。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）禁用高危端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）； （2）关闭默认共享。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未设定终端接入方式及范围限制措施； （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未安装防恶意代码软件。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议在关键网络节点及主机操作系统上均部署恶意代码检测和清除产品，并及时更新恶意代码库，网络层与主机层恶意代码防范产品宜形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击； （2）Windows Server 2000/2003 TCP/IP协议属性 启用TCP/IP筛选”。 Windows Server 2008 防火墙 启用入站规则”。 网络安全设备ACL限制访问本机的IP地址。 通过IT运维审计系统统一集中管理。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）缺乏对计算设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议对计算设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议系统采用校验技术/密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等； （2）在检测到数据完整性破坏时能提供恢复措施，实现丢弃或者重传相应的数据并确保恢复措施有效。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未能提供异地数据备份功能。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）安全选项“不显示上次的用户名”->未启用。 | 水表读写分离服务器 IP:120.77.250.90 | （1）建议完善鉴别信息释放或清除机制，确保在执行释放或清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放或清除。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统配置不合规的口令复杂度策略； ■密码长度最小值＜8 ■密码最长使用期＞180天 ■密码最短使用期限＜1天 ■强制密码历史＜5次 （2）用户属性策略勾选“密码永不过期”。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议删除或修改账户口令，重命名默认账户，制定相关管理制度，规范口令的最小长度、复杂度与生命周期，并根据管理制度要求，合理配置账户口令复杂度和定期更换策略;此外，建议为不同设备配备不同的口令，避免一台设备口令被破解影响所有设备安全； （2）操作系统口令策略配置具备复杂度并定期更换： ■密码必需符合复杂性要求->启用 ■密码长度最小值->8 ■密码最长使用期限->180天 ■密码最短使用期限->1天 ■强制密码历史->5次； （3）用户属性策略不勾选“密码永不过期”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统无登录失败处理功能。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）操作系统启用登录失败处理策略，且配置具备以下措施： ■复位账户锁定计数器->15分钟 ■账户锁定时间->15分钟 ■账户锁定阈值->5次无效登录； （2）操作系统本地登录启用开启带密码的屏幕保护功能，超时锁定≤10分钟； （3）操作系统远程终端登录启用登录连接超时及自动退出策略，且配置具备以下措施： ■“为断开的会话设置时间限制”->启用； ■“空闲会话限制”->≤10分钟。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）“终端服务配置”未启用‘RDP安全层’参数。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）“RDP-Tcp”常规属性启用用安全层参数。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）登录操作系统的用户存在未相应分配不同的账户，存在使用默认账户的情况。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）操作系统限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限，如采用了降低默认账号的权限方式。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统使用默认账号。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议操作系统重命名或删除(禁用)默认管理员账户，修改默认密码，使其具备一定的强度，增强账户安全性。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未根据安全策略要求对特权用户进行分离； （2）系统管理员、安全审计员权限均使用管理员权限登录。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）操作系统根据安全策略要求对特权用户进行分离。如设置：系统管理员用户组、安全管理员用户组、安全审计员用户组、系统操作用户组等； （2）按最小授权原则分配，不赋予一般用户管理员权限，不赋予用户不必要的操作权限； （3）数据库系统与操作系统管理账户权限分离。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统审计功能配置不完全。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）审计策略建议至少配置为： 1）审核帐号登录事件 （成功与失败）； 2）审核帐号管理 （成功与失败）； 3）审核目录服务访问 （成功与失败）； 4）审核登录事件 （成功与失败）； 5）审核对象访问 （成功与失败）； 6）审核策略更改 （成功与失败）； 7）审核特权使用 （成功与失败）； 8）审核过程跟踪 （成功与失败）； 9）审核系统事件 （成功与失败）； （2）确保审计进程完整，能覆盖所有用户操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统针对应用日志、安全日志、系统日志存储容量不足； （2）未对审计记录进行定期存档备份； （3）日志保存小于6个月。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）应用日志容量 50M-1024M、安全日志容量 50M-1024M、系统日志容量 50M-1024M； （2）配置“管理审核和安全日志”策略，除审计员、administrators外其他用户无权限； （3）对审计记录进行定期存档备份，且定期检查其备份策略有效性； （4）日志保存6个月以上。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在多余的默认共享及其它文件共享如：C$、D$、E$； （2）操作系统未关闭不必要端口如：445、123。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）禁用高危端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）； （2）关闭默认共享。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未设定终端接入方式及范围限制措施； （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未安装防恶意代码软件。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议在关键网络节点及主机操作系统上均部署恶意代码检测和清除产品，并及时更新恶意代码库，网络层与主机层恶意代码防范产品宜形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击； （2）Windows Server 2000/2003 TCP/IP协议属性 启用TCP/IP筛选”。 Windows Server 2008 防火墙 启用入站规则”。 网络安全设备ACL限制访问本机的IP地址。 通过IT运维审计系统统一集中管理。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）缺乏对计算设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议对计算设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | 鉴别数据、重要配置数据: （1）建议系统采用校验技术/密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等； （2）在检测到数据完整性破坏时能提供恢复措施，实现丢弃或者重传相应的数据并确保恢复措施有效。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未能提供异地数据备份功能。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）安全选项“不显示上次的用户名”->未启用。 | 水表厂家数据服务器 IP:120.77.153.135 | （1）建议完善鉴别信息释放或清除机制，确保在执行释放或清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放或清除。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的密码策略。 ■未配置合规的密码长度策略 ■未配置密码有效期 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-iOS端 | （1）建议应用系统对用户口令长度、复杂度进行校验，如要求用户口令长度至少为8位，有效期<180天。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的登录失败处理策略。 ■未启用登录失败策略 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-iOS端 | （1）建议应用系统提供登录失败处理功能(如账户或登录地址锁定等)，防止攻击者进行口令暴力破解。 应用软件系统配置合适的登录失败处理策略。配置参考以下措施：启用登录失败策略、配置失败5次、配置锁定15分钟等。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）未采用第三方审计系统实现审计要求，审计不能覆盖所有用户操作审计和记录。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-iOS端 | （1）建议应用系统完善审计模块，对重要用户操作、行为进行日志审计，审计范围不仅针对前端用户的操作、行为，也.包括后台管理员的重要操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）日志保存小于6个月。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-iOS端 | （1）建议对应用系统重要操作类、安全类等日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未按规范开展恢复演练。 ■未保留测试记录 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-iOS端 | （1）至少6个月内组织一次恢复演练，测试是否能进行正常的数据恢复，并保留测试记录。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位未能提供异地数据备份措施。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-iOS端 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将应用软件系统重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的应用软件系统数据范围（不限于）包括系统的：配置数据、重要日志数据，业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的密码策略。 ■未配置合规的密码长度策略 ■未配置密码有效期 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-安卓端 | （1）建议应用系统对用户口令长度、复杂度进行校验，如要求用户口令长度至少为8位，有效期<180天。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的登录失败处理策略。 ■未启用登录失败策略 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-安卓端 | （1）建议应用系统提供登录失败处理功能(如账户或登录地址锁定等)，防止攻击者进行口令暴力破解。 应用软件系统配置合适的登录失败处理策略。配置参考以下措施：启用登录失败策略、配置失败5次、配置锁定15分钟等。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）审计不能覆盖所有用户操作审计和记录。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-安卓端 | （1）建议应用系统完善审计模块，对重要用户操作、行为进行日志审计，审计范围不仅针对前端用户的操作、行为，也.包括后台管理员的重要操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）日志保存小于6个月。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-安卓端 | （1）建议对应用系统重要操作类、安全类等日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未按规范开展恢复演练。 ■未保留测试记录 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-安卓端 | （1）至少6个月内组织一次恢复演练，测试是否能进行正常的数据恢复，并保留测试记录。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位未能提供异地数据备份措施。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-安卓端 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将应用软件系统重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的应用软件系统数据范围（不限于）包括系统的：配置数据、重要日志数据，业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的密码策略。 ■未配置合规的密码长度策略 ■未配置密码有效期 | 智能物联网水表运营平台 IP:https://dp.hwsmart.gzuci.com | （1）建议应用系统对用户口令长度、复杂度进行校验，如要求用户口令长度至少为8位，有效期<180天。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的登录失败处理策略。 ■未启用登录失败策略 | 智能物联网水表运营平台 IP:https://dp.hwsmart.gzuci.com | （1）建议应用系统提供登录失败处理功能(如账户或登录地址锁定等)，防止攻击者进行口令暴力破解。 应用软件系统配置合适的登录失败处理策略。配置参考以下措施：启用登录失败策略、配置失败5次、配置锁定15分钟等。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）审计不能覆盖所有用户操作审计和记录。 | 智能物联网水表运营平台 IP:https://dp.hwsmart.gzuci.com | （1）建议应用系统完善审计模块，对重要用户操作、行为进行日志审计，审计范围不仅针对前端用户的操作、行为，也.包括后台管理员的重要操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）日志保存小于6个月。 | 智能物联网水表运营平台 IP:https://dp.hwsmart.gzuci.com | （1）建议对应用系统重要操作类、安全类等日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未按规范开展恢复演练。 ■未保留测试记录 | 智能物联网水表运营平台 IP:https://dp.hwsmart.gzuci.com | （1）至少6个月内组织一次恢复演练，测试是否能进行正常的数据恢复，并保留测试记录。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位未能提供异地数据备份措施。 | 智能物联网水表运营平台 IP:https://dp.hwsmart.gzuci.com | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将应用软件系统重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的应用软件系统数据范围（不限于）包括系统的：配置数据、重要日志数据，业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的密码策略。 ■未配置合规的密码长度策略 ■未配置密码有效期 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-微信小程序 | （1）建议应用系统对用户口令长度、复杂度进行校验，如要求用户口令长度至少为8位，有效期<180天。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未配置合规的登录失败处理策略。 ■未启用登录失败策略 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-微信小程序 | （1）建议应用系统提供登录失败处理功能(如账户或登录地址锁定等)，防止攻击者进行口令暴力破解。 应用软件系统配置合适的登录失败处理策略。配置参考以下措施：启用登录失败策略、配置失败5次、配置锁定15分钟等。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）审计不能覆盖所有用户操作审计和记录。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-微信小程序 | （1）建议应用系统完善审计模块，对重要用户操作、行为进行日志审计，审计范围不仅针对前端用户的操作、行为，也.包括后台管理员的重要操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）日志保存小于6个月。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-微信小程序 | （1）建议对应用系统重要操作类、安全类等日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未按规范开展恢复演练。 ■未保留测试记录 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-微信小程序 | （1）至少6个月内组织一次恢复演练，测试是否能进行正常的数据恢复，并保留测试记录。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位未能提供异地数据备份措施。 | 广州大学城智能物联网水表运营平台-微信小程序 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将应用软件系统重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的应用软件系统数据范围（不限于）包括系统的：配置数据、重要日志数据，业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未对登录系统的用户进行身份鉴别； （2）系统未勾选“要使用本机，用户必需输入用户名和密码”； （3）操作系统身份标识不具有唯一性，不同用户采用同一账号登录系统进行操作； （4）系统实际在用口令不具有复杂度要求并未能定期更换； （5）操作系统配置不合规的口令复杂度策略； ■密码必需符合复杂性要求->不启用 ■密码长度最小值＜8 ■密码最长使用期＞180天 ■密码最短使用期限＜1天 ■强制密码历史＜5次 （6）用户属性策略勾选“密码永不过期”。 | 运维及管理终端1 | （1）建议删除或修改账户口令，重命名默认账户，制定相关管理制度，规范口令的最小长度、复杂度与生命周期，并根据管理制度要求，合理配置账户口令复杂度和定期更换策略;此外，建议为不同设备配备不同的口令，避免一台设备口令被破解影响所有设备安全； （2）对登录操作系统的用户进行身份鉴别。 配置勾选“要使用本机，用户必需输入用户名和密码”。 操作系统身份标识具有唯一性，不同用户采用不同账号登录系统。 操作系统口令策略配置具备复杂度并定期更换： ■密码必需符合复杂性要求->启用 ■密码长度最小值->8 ■密码最长使用期限->180天 ■密码最短使用期限->1天 ■强制密码历史->5次。 用户属性策略不勾选“密码永不过期”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未启用登录失败处理功能； （2）操作系统存在不合规的系统登录失败处理策略； ■复位账户锁定计数器->15分钟 ■账户锁定时间->15分钟 ■账户锁定阈值->5次无效登录 （3）操作系统存在不合规的登录连接超时及自动退出策略。 ■未开启带密码的屏幕保护功能 ■带密码的屏幕保护超时锁定≥10分钟 ■“为断开的会话设置时间限制”->未启用 ■“空闲会话限制”->≥10分钟 | 运维及管理终端1 | （1）操作系统启用登录失败处理策略，且配置具备以下措施： ■复位账户锁定计数器->15分钟 ■账户锁定时间->15分钟 ■账户锁定阈值->5次无效登录； （2）操作系统本地登录启用开启带密码的屏幕保护功能，超时锁定≤10分钟； （3）操作系统远程终端登录启用登录连接超时及自动退出策略，且配置具备以下措施： ■“为断开的会话设置时间限制”->启用； ■“空闲会话限制”->≤10分钟。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未禁止采用telnet进行远程管理，鉴别信息明文传输； （2）“终端服务配置”未启用‘RDP安全层’参数； （3）操作系统未禁用远程登录管理。 | 运维及管理终端1 | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）或禁止远程桌面登录功能。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）登录操作系统的用户存在未相应分配不同的账户，存在使用共用、默认账户的情况； （2）操作系统对应不同的账户未按需分配不同的用户组及对应的权限，存在所有用户均属于Administrators组的情况； （3）仅设置一个Administrator账户，共用登录； （4）未禁用Administrator、Guest等默认账户，且存在其他临时或未经常使用的账户； （5）未限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限。 | 运维及管理终端1 | （1）建立安全策略设置权限表，并根据权限表分配系统登录的用户和权限，严禁仅设置一个Administrator账户； （2）操作系统禁用Administrator、Guest账户、internet来宾账户等其他临时或未经常使用的账户； （3）操作系统限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限，如采用了降低默认账号的权限方式。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统使用默认账号、默认口令； （2）操作系统账户存在弱口令或空口令； （3）操作系统账户配置不合规的措施。 ■采用默认Administrator账户 ■采用Administrator账户的弱口令（或空口令） ■采用默认Guest账户 ■采用Guest账户的弱口令（或空口令） | 运维及管理终端1 | （1）建议操作系统重命名或删除(禁用)默认管理员账户，修改默认密码，使其具备一定的强度，增强账户安全性。 修改账户密码，禁止使用弱口令或空口令。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未禁用或删除多余的账户； （2）操作系统管理员用户与账户之间未能一一对应，存在账户共用。 | 运维及管理终端1 | （1）定期检查，删除多余的、过期的账户； （2）每个管理用户实名建立账户，不存在共享账户。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未根据安全策略要求对特权用户进行分离； （2）操作系统存在特权用户； （3）系统管理员、安全审计员权限均使用管理员权限登录； （4）操作系统管理员与数据管理员为不同的人员，但使用相同的账户登录系统。 | 运维及管理终端1 | （1）操作系统根据安全策略要求对特权用户进行分离。如设置：系统管理员用户组、安全管理员用户组、安全审计员用户组、系统操作用户组等； （2）按最小授权原则分配，不赋予一般用户管理员权限，不赋予用户不必要的操作权限。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未启用审计功能，或未采用第三方的审计工具实施审计； （2）操作系统未配置合规安全审计策略，未对规范要求的情况同时开启“成功”及“失败”的审计。 ■缺乏审计账户登录事件 ■缺乏审计账户管理 ■缺乏审计目录服务访问 ■缺乏审计登录事件 ■缺乏审计对象访问 ■缺乏审计策略更改 ■缺乏审计特权使用 ■缺乏审计系统事件 ■缺乏审计过程追踪 | 运维及管理终端1 | （1）建议在关键网络设备、关键安令设备、关键主机设备(包括操作系统、数据库、中间件等)、运维终端性能允许的前提下，开启用户操作类和安全事件类审计策略;若性能不允许，建议使用第三方日志审计具，实现对相关设备操作与安全行为的全面审计记录，保证发生安全问题时能够及时溯源； （2）审计策略建议至少配置为： 1）审核帐号登录事件 （成功与失败）； 2）审核帐号管理 （成功与失败）； 3）审核目录服务访问 （成功与失败）； 4）审核登录事件 （成功与失败）； 5）审核对象访问 （成功与失败）； 6）审核策略更改 （成功与失败）； 7）审核特权使用 （成功与失败）； 8）审核过程跟踪 （成功与失败）； 9）审核系统事件 （成功与失败）。 确保审计进程完整，能覆盖所有用户操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未启用审计策略。 | 运维及管理终端1 | （1）启用审计策略； （2）调整审计记录，建议审计记录至少包括： ■事件的日期 ■时间 ■类型 ■主体标识 ■客体标识 ■结果（事件的失败或成功） ■身份鉴别事件中请求的来源。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统针对应用日志、安全日志、系统日志存储容量不足； （2）“管理审核和安全日志”，除审计员、administrators外其他用户也有权限； （3）未对审计记录进行定期存档备份； （4）日志保存小于6个月。 | 运维及管理终端1 | （1）建议对设备的重要操作、安全事件日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求； （2）应用日志容量 50M-1024M、安全日志容量 50M-1024M、系统日志容量 50M-1024M。 限制审计文件的访问控制权限，用户不可删除及修改。 禁止GUEST访问事件日志,配置注册表内RestrictGuestAcces的键值为1。 配置“管理审核和安全日志”策略，除审计员、administrators外其他用户无权限。 对审计记录进行定期存档备份，且定期检查其备份策略有效性。 日志保存6个月以上。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未关闭部分非必需的组件； （2）操作系统未关闭部分非必要的服务； （3）操作系统未关闭部分非必要的应用程序； （4）操作系统安装部分非必要的软件。 | 运维及管理终端1 | （1）删除多余组件和应用程序，并禁用多余服务及端口； （2）定期对操作系统进行漏洞扫描，处理高风险漏洞。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在多余的默认共享及其它文件共享如：C$、D$、E$； （2）操作系统未关闭不必要端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）； （3）操作系统未禁用不必要服务。 | 运维及管理终端1 | （1）建议网络设备、安令设备、主机设备等关闭不必要的服务和端口，减少安全隐患。 根据自身应用需求，需要开启共享服务的，应在可控网络环境下合理设置相关网络安全防御措施及设备安全策略配置，如设置账户权限等； （2）仅开启需要的服务端口。 禁用高危端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）。 关闭不需要的组件和应用程序，仅启用必需的功能。 关闭默认共享。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未设定终端接入方式及范围限制措施； （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 运维及管理终端1 | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制； （2）或禁止远程桌面登录。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统补丁更新滞后且无应对措施； （2）未设置专门的升级服务器实现操作系统及时更新补丁； （3）在系统上线或发生重大变更时未测试并安装系统安全补丁； （4）在不影响业务系统正常运行情况下，未对发现的系统漏洞在确保安全的情况下进行修补。 | 运维及管理终端1 | （1）及时了解漏洞动态，根据安全厂商漏洞推送或本地安装安全软件进行控制； （2）安装最新操作系统补丁。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未安装防恶意代码软件。 | 运维及管理终端1 | （1）建议在关键网络节点及主机操作系统上均部署恶意代码检测和清除产品，并及时更新恶意代码库，网络层与主机层恶意代码防范产品宜形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击； （2）建议操作系统安装防恶意代码软件。 在发现入侵和病毒行为时根据安全策略及时自动阻断。 及时统一更新防恶意代码软件版本和恶意代码库。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）缺乏对计算设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 运维及管理终端1 | （1）建议对计算设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性； （2）系统在通信传输过程中采取完整性保护措施的数据未包括：； ■鉴别数据 ■重要审计数据 ■重要配置数据 ■重要个人信息 （3）系统未提供数据完整性恢复措施； （4）系统提供的数据完整性恢复措施包括在发现完整性被破坏时不能实现基本功能。 ■不能实现丢弃或要求重传相应的数据 ■不能实现保护措施和恢复措施有效 重要配置数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 运维及管理终端1 | 鉴别数据: （1）建议系统采用校验技术/密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等； （2）在检测到数据完整性破坏时能提供恢复措施，实现丢弃或者重传相应的数据并确保恢复措施有效。 重要配置数据: （1）运维及管理终端建议禁止远程桌面登录。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位不具备合理的重要数据的备份策略规范：。 ■完全无备份策略 ■未设定合理的备份周期 ■未定义需备份的重要数据 | 运维及管理终端1 | （1）建议按照备份恢复机制，定期对重要数据进行备份以及恢复测试，确保在出现数据破坏时，可利用备份数据进行恢复；此外，应对备份文件妥善保存，不要存放互联网网盘、开源代码平台等不可控环境中，避免重要信息泄露； （2）单位建立合理的重要数据备份策略，其中重要数据至少（不限于）包括： ■包括重要配置数据。 ■包括重要审计数据。 ■包括鉴别数据。 ■日志文件 ■关键应用程序文件 ■系统更新文件 ■系统恢复文件。 系统定期完全依照备份策略，采用正确的配置进行本地备份。 系统的备份周期为：每天一次增量、每月一次全备。 至少6个月内组织一次恢复演练，测试是否能进行正常的数据恢复，并保留测试记录。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未能提供异地数据备份功能。 | 运维及管理终端1 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）身份鉴别信息释放或清除机制存在缺陷，如在正常进行释放或清除身份鉴别信息操作后，仍可非授权访问系统资源或进行操作； （2）安全选项“不显示上次的用户名”->未启用。 | 运维及管理终端1 | （1）建议完善鉴别信息释放或清除机制，确保在执行释放或清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放或清除； （2）建议完善鉴别信息释放/清除机制，确保在执行释放/清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放/清除。 配置安全选项策略，“不显示上次的用户名”->启用。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未对登录系统的用户进行身份鉴别； （2）系统未勾选“要使用本机，用户必需输入用户名和密码”； （3）操作系统身份标识不具有唯一性，不同用户采用同一账号登录系统进行操作； （4）系统实际在用口令不具有复杂度要求并未能定期更换； （5）操作系统配置不合规的口令复杂度策略； ■密码必需符合复杂性要求->不启用 ■密码长度最小值＜8 ■密码最长使用期＞180天 ■密码最短使用期限＜1天 ■强制密码历史＜5次 （6）用户属性策略勾选“密码永不过期”。 | 运维及管理终端2 | （1）建议删除或修改账户口令，重命名默认账户，制定相关管理制度，规范口令的最小长度、复杂度与生命周期，并根据管理制度要求，合理配置账户口令复杂度和定期更换策略;此外，建议为不同设备配备不同的口令，避免一台设备口令被破解影响所有设备安全； （2）对登录操作系统的用户进行身份鉴别。 配置勾选“要使用本机，用户必需输入用户名和密码”。 操作系统身份标识具有唯一性，不同用户采用不同账号登录系统。 操作系统口令策略配置具备复杂度并定期更换： ■密码必需符合复杂性要求->启用 ■密码长度最小值->8 ■密码最长使用期限->180天 ■密码最短使用期限->1天 ■强制密码历史->5次。 用户属性策略不勾选“密码永不过期”。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未启用登录失败处理功能； （2）操作系统存在不合规的系统登录失败处理策略； ■复位账户锁定计数器->15分钟 ■账户锁定时间->15分钟 ■账户锁定阈值->5次无效登录 （3）操作系统存在不合规的登录连接超时及自动退出策略。 ■未开启带密码的屏幕保护功能 ■带密码的屏幕保护超时锁定≥10分钟 ■“为断开的会话设置时间限制”->未启用 ■“空闲会话限制”->≥10分钟 | 运维及管理终端2 | （1）操作系统启用登录失败处理策略，且配置具备以下措施： ■复位账户锁定计数器->15分钟 ■账户锁定时间->15分钟 ■账户锁定阈值->5次无效登录； （2）操作系统本地登录启用开启带密码的屏幕保护功能，超时锁定≤10分钟； （3）操作系统远程终端登录启用登录连接超时及自动退出策略，且配置具备以下措施： ■“为断开的会话设置时间限制”->启用； ■“空闲会话限制”->≤10分钟。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未禁止采用telnet进行远程管理，鉴别信息明文传输； （2）“终端服务配置”未启用‘RDP安全层’参数； （3）操作系统未禁用远程登录管理。 | 运维及管理终端2 | （1）建议尽可能避免通过不可控网络环境对网络设备、安全设备、操作系统、数据库等进行远程管理。如确有需要，则建议采取措施或使用加密机制(如VPN加密通道，开启SSH, HTTPS协议等)，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； （2）或禁止远程桌面登录功能。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）登录操作系统的用户存在未相应分配不同的账户，存在使用共用、默认账户的情况； （2）操作系统对应不同的账户未按需分配不同的用户组及对应的权限，存在所有用户均属于Administrators组的情况； （3）仅设置一个Administrator账户，共用登录； （4）未禁用Administrator、Guest等默认账户，且存在其他临时或未经常使用的账户； （5）未限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限。 | 运维及管理终端2 | （1）建立安全策略设置权限表，并根据权限表分配系统登录的用户和权限，严禁仅设置一个Administrator账户； （2）操作系统禁用Administrator、Guest账户、internet来宾账户等其他临时或未经常使用的账户； （3）操作系统限制匿名、默认账户（Administrator、Guest）的访问权限，如采用了降低默认账号的权限方式。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统使用默认账号、默认口令； （2）操作系统账户存在弱口令或空口令； （3）操作系统账户配置不合规的措施。 ■采用默认Administrator账户 ■采用Administrator账户的弱口令（或空口令） ■采用默认Guest账户 ■采用Guest账户的弱口令（或空口令） | 运维及管理终端2 | （1）建议操作系统重命名或删除(禁用)默认管理员账户，修改默认密码，使其具备一定的强度，增强账户安全性。 修改账户密码，禁止使用弱口令或空口令。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未禁用或删除多余的账户； （2）操作系统管理员用户与账户之间未能一一对应，存在账户共用。 | 运维及管理终端2 | （1）定期检查，删除多余的、过期的账户； （2）每个管理用户实名建立账户，不存在共享账户。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未根据安全策略要求对特权用户进行分离； （2）操作系统存在特权用户； （3）系统管理员、安全审计员权限均使用管理员权限登录； （4）操作系统管理员与数据管理员为不同的人员，但使用相同的账户登录系统。 | 运维及管理终端2 | （1）操作系统根据安全策略要求对特权用户进行分离。如设置：系统管理员用户组、安全管理员用户组、安全审计员用户组、系统操作用户组等； （2）按最小授权原则分配，不赋予一般用户管理员权限，不赋予用户不必要的操作权限。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未启用审计功能，或未采用第三方的审计工具实施审计； （2）操作系统未配置合规安全审计策略，未对规范要求的情况同时开启“成功”及“失败”的审计。 ■缺乏审计账户登录事件 ■缺乏审计账户管理 ■缺乏审计目录服务访问 ■缺乏审计登录事件 ■缺乏审计对象访问 ■缺乏审计策略更改 ■缺乏审计特权使用 ■缺乏审计系统事件 ■缺乏审计过程追踪 | 运维及管理终端2 | （1）建议在关键网络设备、关键安令设备、关键主机设备(包括操作系统、数据库、中间件等)、运维终端性能允许的前提下，开启用户操作类和安全事件类审计策略;若性能不允许，建议使用第三方日志审计具，实现对相关设备操作与安全行为的全面审计记录，保证发生安全问题时能够及时溯源； （2）审计策略建议至少配置为： 1）审核帐号登录事件 （成功与失败）； 2）审核帐号管理 （成功与失败）； 3）审核目录服务访问 （成功与失败）； 4）审核登录事件 （成功与失败）； 5）审核对象访问 （成功与失败）； 6）审核策略更改 （成功与失败）； 7）审核特权使用 （成功与失败）； 8）审核过程跟踪 （成功与失败）； 9）审核系统事件 （成功与失败）。 确保审计进程完整，能覆盖所有用户操作。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未启用审计策略。 | 运维及管理终端2 | （1）启用审计策略； （2）调整审计记录，建议审计记录至少包括： ■事件的日期 ■时间 ■类型 ■主体标识 ■客体标识 ■结果（事件的失败或成功） ■身份鉴别事件中请求的来源。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统针对应用日志、安全日志、系统日志存储容量不足； （2）“管理审核和安全日志”，除审计员、administrators外其他用户也有权限； （3）未对审计记录进行定期存档备份； （4）日志保存小于6个月。 | 运维及管理终端2 | （1）建议对设备的重要操作、安全事件日志进行妥善保存，避免受到非预期的删除、修改或覆盖等，留存时间不少于六个月，符合法律法规的相关要求； （2）应用日志容量 50M-1024M、安全日志容量 50M-1024M、系统日志容量 50M-1024M。 限制审计文件的访问控制权限，用户不可删除及修改。 禁止GUEST访问事件日志,配置注册表内RestrictGuestAcces的键值为1。 配置“管理审核和安全日志”策略，除审计员、administrators外其他用户无权限。 对审计记录进行定期存档备份，且定期检查其备份策略有效性。 日志保存6个月以上。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未关闭部分非必需的组件； （2）操作系统未关闭部分非必要的服务； （3）操作系统未关闭部分非必要的应用程序； （4）操作系统安装部分非必要的软件。 | 运维及管理终端2 | （1）删除多余组件和应用程序，并禁用多余服务及端口； （2）定期对操作系统进行漏洞扫描，处理高风险漏洞。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统存在多余的默认共享及其它文件共享如：C$、D$、E$； （2）操作系统未关闭不必要端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）； （3）操作系统未禁用不必要服务。 | 运维及管理终端2 | （1）建议网络设备、安令设备、主机设备等关闭不必要的服务和端口，减少安全隐患。 根据自身应用需求，需要开启共享服务的，应在可控网络环境下合理设置相关网络安全防御措施及设备安全策略配置，如设置账户权限等； （2）仅开启需要的服务端口。 禁用高危端口如：137，138、139、445、123、1900（不限于）。 关闭不需要的组件和应用程序，仅启用必需的功能。 关闭默认共享。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未设定终端接入方式及范围限制措施； （2）网络层未针对地址范围等条件限制终端登录。 | 运维及管理终端2 | （1）建议通过地址限制、准入控制等技术手段，对管理终端进行管控和限制； （2）或禁止远程桌面登录。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统补丁更新滞后且无应对措施； （2）未设置专门的升级服务器实现操作系统及时更新补丁； （3）在系统上线或发生重大变更时未测试并安装系统安全补丁； （4）在不影响业务系统正常运行情况下，未对发现的系统漏洞在确保安全的情况下进行修补。 | 运维及管理终端2 | （1）及时了解漏洞动态，根据安全厂商漏洞推送或本地安装安全软件进行控制； （2）安装最新操作系统补丁。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）操作系统未安装防恶意代码软件。 | 运维及管理终端2 | （1）建议在关键网络节点及主机操作系统上均部署恶意代码检测和清除产品，并及时更新恶意代码库，网络层与主机层恶意代码防范产品宜形成异构模式，有效检测及清除可能出现的恶意代码攻击； （2）建议操作系统安装防恶意代码软件。 在发现入侵和病毒行为时根据安全策略及时自动阻断。 及时统一更新防恶意代码软件版本和恶意代码库。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）缺乏对计算设备可信验证方面的安全设计要求； （2）未采用第三方工具实现相关系统的可信验证。 | 运维及管理终端2 | （1）建议对计算设备系统程序的可信验证设计并保存设计文件； （2）建议系统实现对所有可执行环节进行可信验证； （3）采用第三方工具实现可信性破坏报警并将可信性验证结果形成审计记录传输至安全管理中心进行动态关联感知。 |  | 低风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | 鉴别数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性； （2）系统在通信传输过程中采取完整性保护措施的数据未包括：； ■鉴别数据 ■重要审计数据 ■重要配置数据 ■重要个人信息 （3）系统未提供数据完整性恢复措施； （4）系统提供的数据完整性恢复措施包括在发现完整性被破坏时不能实现基本功能。 ■不能实现丢弃或要求重传相应的数据 ■不能实现保护措施和恢复措施有效 重要配置数据: （1）系统未采取完整性措施保证重要数据的传输完整性。 | 运维及管理终端2 | 鉴别数据: （1）建议系统采用校验技术/密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要审计数据、重要配置数据、重要个人信息等； （2）在检测到数据完整性破坏时能提供恢复措施，实现丢弃或者重传相应的数据并确保恢复措施有效。 重要配置数据: （1）运维及管理终端建议禁止远程桌面登录。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）单位不具备合理的重要数据的备份策略规范：。 ■完全无备份策略 ■未设定合理的备份周期 ■未定义需备份的重要数据 | 运维及管理终端2 | （1）建议按照备份恢复机制，定期对重要数据进行备份以及恢复测试，确保在出现数据破坏时，可利用备份数据进行恢复；此外，应对备份文件妥善保存，不要存放互联网网盘、开源代码平台等不可控环境中，避免重要信息泄露； （2）单位建立合理的重要数据备份策略，其中重要数据至少（不限于）包括： ■包括重要配置数据。 ■包括重要审计数据。 ■包括鉴别数据。 ■日志文件 ■关键应用程序文件 ■系统更新文件 ■系统恢复文件。 系统定期完全依照备份策略，采用正确的配置进行本地备份。 系统的备份周期为：每天一次增量、每月一次全备。 至少6个月内组织一次恢复演练，测试是否能进行正常的数据恢复，并保留测试记录。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）系统未能提供异地数据备份功能。 | 运维及管理终端2 | （1）建议设置异地灾备机房，并利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； （2）异地备份的数据范围（不限于）包括系统的： ■配置数据 ■重要业务数据。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）身份鉴别信息释放或清除机制存在缺陷，如在正常进行释放或清除身份鉴别信息操作后，仍可非授权访问系统资源或进行操作； （2）安全选项“不显示上次的用户名”->未启用。 | 运维及管理终端2 | （1）建议完善鉴别信息释放或清除机制，确保在执行释放或清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放或清除； （2）建议完善鉴别信息释放/清除机制，确保在执行释放/清除相关操作后，鉴别信息得到完全释放/清除。 配置安全选项策略，“不显示上次的用户名”->启用。 |  | 高风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）设备不具备相关可信验证的技术措施。 ■无可信根芯片 ■无其他可信验证硬件措施 | 云防火墙 | （1）建议通过设备的启动过程和运行过程中对预装软件（包括系统引导程序、系统程序、相关应用程序和重要配置参数）的完整性验证或检测，确保对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序可信根验证； （2）建议设备启用在检测到其可信性受到破坏后进行报警的相关功能； （3）建议设备联动安全管理中心，将其验证结果形成审计记录送至安全管理中心， 并进行动态关联感知。 |  | 中风险
安全计算环境 | 安全通用要求 | （1）设备不具备相关可信验证的技术措施。 ■无可信根芯片 ■无其他可信验证硬件措施 | 云安全中心 | （1）建议通过设备的启动过程和运行过程中对预装软件（包括系统引导程序、系统程序、相关应用程序和重要配置参数）的完整性验证或检测，确保对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序可信根验证； （2）建议设备启用在检测到其可信性受到破坏后进行报警的相关功能； （3）建议设备联动安全管理中心，将其验证结果形成审计记录送至安全管理中心， 并进行动态关联感知。 |  | 中风险

## 设备扫描漏洞
漏洞名称 | 漏洞级别 | 风险等级 | IP/URL | 详细描述 | 修补建议 | 整改措施
探测到服务器支持的SSL加密协议【原理扫描】 | 1 | 低风险 | 47.115.174.125 | 为了保护敏感数据在传送过程中的安全，全球许多知名企业采用SSL（Security Socket Layer）加密机制。 SSL是Netscape公司所提出的安全保密协议 | 该漏洞仅仅是一个信息获取的漏洞，可以不做修复。 | /
远程桌面服务(RDS)协议探测 | 1 | 低风险 | 120.77.250.90 | RDS(远程桌面服务，Remote Desktop Serivice)在Windows Server 2008和更早版本中称为终端服务。它使得用户可以通过网络连接控制远程计算机或虚拟机。 本插件用来探测RDS使用的协议。 | 无需修复。 | /
可通过HTTP获取远端WWW服务信息 | 1 | 低风险 | 120.77.153.135 | 本插件检测远端HTTP Server信息。这可能使得攻击者了解远程系统类型以便进行下一步的攻击。 | 该漏洞仅是为了信息获取，建议隐藏敏感信息。如果banner未包含敏感信息，则表明该漏洞已经不具备暴露敏感信息风险，可以不用修复。 | /
服务器允许SSL会话恢复【原理扫描】 | 1 | 低风险 | 47.115.174.125 | 服务器允许SSL会话恢复 | 该漏洞仅仅是对SSL会话恢复的检测，可以不修复。 | /
探测到服务器支持的SSL加密协议【原理扫描】 | 1 | 低风险 | 120.77.153.135 | 为了保护敏感数据在传送过程中的安全，全球许多知名企业采用SSL（Security Socket Layer）加密机制。 SSL是Netscape公司所提出的安全保密协议 | 该漏洞仅仅是一个信息获取的漏洞，可以不做修复。 | /
可通过HTTP获取远端WWW服务信息 | 1 | 低风险 | 47.115.174.125 | 本插件检测远端HTTP Server信息。这可能使得攻击者了解远程系统类型以便进行下一步的攻击。 | 该漏洞仅是为了信息获取，建议隐藏敏感信息。如果banner未包含敏感信息，则表明该漏洞已经不具备暴露敏感信息风险，可以不用修复。 | /
可通过HTTPS获取远端WWW服务信息 | 1 | 低风险 | 120.77.153.135 | 可通过HTTPS获取远端HTTP服务器信息。这可能使得攻击者了解远程系统类型以便进行下一步的攻击。 | NSFOCUS建议您采取以下措施以降低威胁： * 改变您的HTTP服务器的缺省banner。 | /
获取目标SSL证书过期时间【原理扫描】 | 1 | 低风险 | 47.115.174.125 | SSL 证书 就是遵守 SSL协议，由受信任的数字证书颁发机构CA，在验证服务器身份后颁发，具有服务器身份验证和数据传输加密功能。 备注：目前支持一个IP跟域名一一对应的使用场景 | 仅用作信息收集，无需修复 | /
远程桌面服务(RDS)协议探测 | 1 | 低风险 | 47.115.174.125 | RDS(远程桌面服务，Remote Desktop Serivice)在Windows Server 2008和更早版本中称为终端服务。它使得用户可以通过网络连接控制远程计算机或虚拟机。 本插件用来探测RDS使用的协议。 | 无需修复。 | /
远程桌面服务(RDS)协议探测 | 1 | 低风险 | 120.77.153.135 | RDS(远程桌面服务，Remote Desktop Serivice)在Windows Server 2008和更早版本中称为终端服务。它使得用户可以通过网络连接控制远程计算机或虚拟机。 本插件用来探测RDS使用的协议。 | 无需修复。 | /
/ | 0 | / | 47.115.170.21 | / | / | /
检测到目标X-XSS-Protection响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | HTTP X-XSS-Protection 响应头是 Internet Explorer，Chrome 和 Safari 的一个特性，当检测到跨站脚本攻击 (XSS)时，浏览器将停止加载页面。 X-XSS-Protection响应头的缺失使得目标URL更易遭受跨站脚本攻击。 | 将您的服务器配置为在所有传出请求上发送值为“1”（例如已启用）的“X-XSS-Protection”头。对于 Apache，请参阅： http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html 对于 IIS，请参阅： https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx 对于 nginx，请参阅： http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_headers_module.html | /
检测到会话cookie中缺少Secure属性 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | 会话cookie中缺少Secure属性会导致攻击者可以通过非HTTPS页面窃取到用户的cookie信息，造成用户cookie信息的泄露。 cookie中的Secure指的是安全性。通过设定cookie中的Secure，可以指定cookie是否只能通过https协议访问。一般的cookie使用HTTP协议既可访问，如果启用Secure属性，则浏览器仅仅会在HTTPS请求中向服务端发送cookie内容。 在WEB应用中，对于敏感业务，如：登录或者付款，需要使用HTTPS来保证内容的传输安全，而在用户成功获得授权之后，获得的客户端身份cookie如果没有设置为Secure，那么很有可能会被非HTTPS页面拿到，从而造成重要的身份泄露。 | 向所有会话cookie中添加“Secure”标识。 示例： 未添加标识的cookie： Cookie: jsessionid=AS348AF929FK219CKA9FK3B79870H; 添加secure标识： Cookie: jsessionid=AS348AF929FK219CKA9FK3B79870H; secure; | /
检测到目标Strict-Transport-Security响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 Strict-Transport-Security，这将导致浏览器提供的安全特性失效。 当 Web 服务器的 HTTP 头中包含 Strict-Transport-Security 头时，浏览器将持续使用 HTTPS 来访问 Web 站点，可以用来对抗协议降级攻击和 Cookie 劫持攻击。 其可选的值有： max-age=SECONDS，表示本次命令在未来的生效时间 includeSubDomains，可以用来指定是否对子域名生效 漏洞危害： Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 Strict-Transport-Security，这将导致浏览器提供的安全特性失效，更容易遭受 Web 前端黑客攻击的影响。 | 1）修改服务端程序，给 HTTP 响应头加上 Strict-Transport-Security 如果是 java 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response.setHeader("Strict-Transport-Security", "value") 如果是 php 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 header("Strict-Transport-Security: value") 如果是 asp 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 Response.AddHeader "Strict-Transport-Security", "value" 如果是 python django 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = HttpResponse() response["Strict-Transport-Security"] = "value" 如果是 python flask 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = make_response() response.headers["Strict-Transport-Security"] = "value"； 2）修改负载均衡或反向代理服务器，给 HTTP 响应头加上 Strict-Transport-Security 如果使用 Nginx、Tengine、Openresty 等作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： add_header Strict-Transport-Security value; 如果使用 Apache 作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： Header add Strict-Transport-Security "value"。 | /
检测到目标Content-Security-Policy响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | HTTP 响应头Content-Security-Policy允许站点管理者控制用户代理能够为指定的页面加载哪些资源。除了少数例外情况，设置的政策主要涉及指定服务器的源和脚本结束点。 Content-Security-Policy响应头的缺失使得目标URL更易遭受跨站脚本攻击。 | 将您的服务器配置为发送“Content-Security-Policy”头。对于 Apache，请参阅： http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html 对于 IIS，请参阅： https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx 对于 nginx，请参阅： http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_headers_module.html | /
检测到目标X-Permitted-Cross-Domain-Policies响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 X-Permitted-Cross-Domain-Policies，这将导致浏览器提供的安全特性失效。 当一些在线的 Web Flash 需要加载其他域的内容时，很多 Web 会通过设置一个 crossdomain.xml 文件的方式来控制其跨域方式。很有可能有些开发者并没有修改 crossdomain.xml 文件的权限，但是又有和跨域的 Flash 共享数据的需求，这时候可以通过设置 X-Permitted-Cross-Domain-Policies 头的方式来替代 crossdomain.xml 文件，其可选的值有： none master-only by-content-type by-ftp-filename all 漏洞危害： Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 X-Permitted-Cross-Domain-Policies，这将导致浏览器提供的安全特性失效，更容易遭受 Web 前端黑客攻击的影响。 | 1）修改服务端程序，给 HTTP 响应头加上 X-Permitted-Cross-Domain-Policies 如果是 java 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response.setHeader("X-Permitted-Cross-Domain-Policies", "value") 如果是 php 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 header("X-Permitted-Cross-Domain-Policies: value") 如果是 asp 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 Response.AddHeader "X-Permitted-Cross-Domain-Policies", "value" 如果是 python django 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = HttpResponse() response["X-Permitted-Cross-Domain-Policies"] = "value" 如果是 python flask 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = make_response() response.headers["X-Permitted-Cross-Domain-Policies"] = "value"； 2）修改负载均衡或反向代理服务器，给 HTTP 响应头加上 X-Permitted-Cross-Domain-Policies 如果使用 Nginx、Tengine、Openresty 等作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies value; 如果使用 Apache 作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： Header add X-Permitted-Cross-Domain-Policies "value"。 | /
检测到目标服务器启用了OPTIONS方法 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | OPTIONS方法是用于请求获得由Request-URI标识的资源在请求/响应的通信过程中可以使用的功能选项。通过这个方法，客户端可以在采取具体资源请求之前，决定对该资源采取何种必要措施，或者了解服务器的性能。OPTIONS方法可能会暴露一些敏感信息，这些信息将帮助攻击者准备更进一步的攻击。 | 建议禁用web服务器上的options方法。 | /
检测到目标X-Content-Type-Options响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | X-Content-Type-Options HTTP 消息头相当于一个提示标志，被服务器用来提示客户端一定要遵循在 Content-Type 首部中对 MIME 类型 的设定，而不能对其进行修改。这就禁用了客户端的 MIME 类型嗅探行为，换句话说，也就是意味着网站管理员确定自己的设置没有问题。 X-Content-Type-Options响应头的缺失使得目标URL更易遭受跨站脚本攻击。 | 将您的服务器配置为在所有传出请求上发送值为“nosniff”的“X-Content-Type-Options”头。对于 Apache，请参阅： http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html 对于 IIS，请参阅： https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx 对于 nginx，请参阅： http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_headers_module.html | /
检测到目标X-Download-Options响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 X-Download-Options，这将导致浏览器提供的安全特性失效。 漏洞危害: Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 X-Download-Options，这将导致浏览器提供的安全特性失效，更容易遭受 Web 前端黑客攻击的影响。 | 1）修改服务端程序，给 HTTP 响应头加上 X-Download-Options 如果是 java 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response.setHeader("X-Download-Options", "value") 如果是 php 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 header("X-Download-Options: value") 如果是 asp 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 Response.AddHeader "X-Download-Options", "value" 如果是 python django 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = HttpResponse() response["X-Download-Options"] = "value" 如果是 python flask 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = make_response() response.headers["X-Download-Options"] = "value"； 2）修改负载均衡或反向代理服务器，给 HTTP 响应头加上 X-Download-Options 如果使用 Nginx、Tengine、Openresty 等作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： add_header X-Download-Options value; 如果使用 Apache 作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： Header add X-Download-Options "value"。 | /
点击劫持：X-Frame-Options未配置 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | 点击劫持（ClickJacking）是一种视觉上的欺骗手段。攻击者使用一个透明的、不可见的iframe，覆盖在一个网页上，然后诱使用户在该网页上进行操作，此时用户将在不知情的情况下点击透明的iframe页面。通过调整iframe页面的位置，可以诱使用户恰好点击在iframe页面的一些功能性按钮上。 HTTP 响应头信息中的X-Frame-Options，可以指示浏览器是否应该加载一个 iframe 中的页面。如果服务器响应头信息中没有X-Frame-Options，则该网站存在ClickJacking攻击风险。网站可以通过设置 X-Frame-Options 阻止站点内的页面被其他页面嵌入从而防止点击劫持。 | 修改web服务器配置，添加X-Frame-Options响应头。赋值有如下三种： 1、DENY：不能被嵌入到任何iframe或者frame中。 2、SAMEORIGIN:页面只能被本站页面嵌入到iframe或者frame中。 3、ALLOW-FROM uri：只能被嵌入到指定域名的框架中。 例如： apache可配置http.conf如下： <IfModule headers_module> Header always append X-Frame-Options "DENY" </IfModule> IIS可配置相关网站的Web.config如下： <system.webServer> ... <httpProtocol> <customHeaders> <add name="X-Frame-Options" value="deny" /> </customHeaders> </httpProtocol> ... </system.webServer> | /
检测到目标Referrer-Policy响应头缺失 | 1 | 低风险 | https://dp.hwsmart.gzuci.com/Admin/Home/Index; | Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 Referrer-Policy，这将导致浏览器提供的安全特性失效。 当用户在浏览器上点击一个链接时，会产生一个 HTTP 请求，用于获取新的页面内容，而在该请求的报头中，会包含一个 Referrer，用以指定该请求是从哪个页面跳转页来的，常被用于分析用户来源等信息。但是也成为了一个不安全的因素，所以就有了 Referrer-Policy，用于过滤 Referrer 报头内容，其可选的项有： no-referrer no-referrer-when-downgrade origin origin-when-cross-origin same-origin strict-origin strict-origin-when-cross-origin unsafe-url 漏洞危害： Web 服务器对于 HTTP 请求的响应头中缺少 Referrer-Policy，这将导致浏览器提供的安全特性失效，更容易遭受 Web 前端黑客攻击的影响。 | 1）修改服务端程序，给 HTTP 响应头加上 Referrer-Policy 如果是 java 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response.setHeader("Referrer-Policy", "value") 如果是 php 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 header("Referrer-Policy: value") 如果是 asp 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 Response.AddHeader "Referrer-Policy", "value" 如果是 python django 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = HttpResponse() response["Referrer-Policy"] = "value" 如果是 python flask 服务端，可以使用如下方式添加 HTTP 响应头 response = make_response() response.headers["Referrer-Policy"] = "value"； 2）修改负载均衡或反向代理服务器，给 HTTP 响应头加上 Referrer-Policy 如果使用 Nginx、Tengine、Openresty 等作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： add_header Referrer-Policy value; 如果使用 Apache 作为代理服务器，在配置文件中写入如下内容即可添加 HTTP 响应头： Header add Referrer-Policy "value"。 | /