广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2023年板换间冷量计和标准表校验项目

公开竞选文件

- 项目概况

- 工程名称： 2023年板换间冷量计和标准表校验项目

- 工程地点： 广州大学城

- 采购限价：人民币27万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 工程项目简介

根据ISO及校验规程的要求，今年我司需完成138套板换间冷量表、2号冷站2套冷量表、4套标准表的第三方校验的第三方校验（具体详见附件《2021年校准清单》）。

- 投标资格要求

- 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。按国家法律经营，经营范围必须包含有计量认证或检定或检测或校准或技术咨询等相关业务。

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

- 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；

- 投标人具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含冷量表(在线校准)及电磁流量计(在线校准)。

- 投标人近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似冷量表（在线校准）及电磁流量计（在线校准）等计量器具检测项目业绩，需提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料。

- 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求：

- 项目施工内容

- 乙方校验单位负责上门对大学城十所高校中央空调板换间的138个流量计（管径范围DN100-700）及供水、回水温度探头、2号冷站2套流量计进行校验，如计量数值有所偏离，乙方负责对其进行调校至准确。校准完成后提供相应的校准证书。

- 4个标准表，乙方负责在计量所进行校准，如乙方具备检测条件，也可以在现场校准，校准完成后提供相应的校准证书。

- 技术要求

- 由我司以书面方式向负责校验工作的单位提出校验工作通知，明确工作内容。

- 我司负责水泵、电动阀、调节阀等设备启停操作，提供安全梯、安全带、安全帽，负责保温层的拆卸及恢复。

- 校验单位收到通知后，组织人员按国家有关检定规程对我司所列清单内的热量表积算器、流量计进行校验。校验后，对偏离标准值较大的仪表进行调校，使之处于正常误差范围内。

- 工程量核对和验收： 工作完成后，校验单位提供校验报告。最后按校验报告数量来结算实际工程量。

- 工程量及材料说明

本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。暂定工程量见附件《2023年校准清单》。综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

主要工程量清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 138间板换间冷量计校验 | 冷量计现场校验 | 项 | 1 | 乙方 |
| 2 | 4套标准表校验 | 乙方负责在计量所进行校准 | 项 | 1 | 乙方 |
| 3 | 2号冷站2套流量计 | 现场校验 | 项 | 1 | 乙方 |
| 4 | 脚手架 | 架设脚手架或平台车高空作业 | 项 | 1 | 甲方 |
| 5 | 保温层拆卸及恢复 | 站内流量计保温层拆卸及恢复 | 项 | 1 | 甲方 |

备注：

- 所有材料乙供，最终安装尺寸以现场量度为准；

- 工程量清单建议人工、材料分开单列报价。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

总工期为120日历天（含节假日，连续计算），计划2023年9月20日开工，2023年12月30日前或供冷结束前完成，具体开工日期以甲方通知为准。

- 工程验收标准及方式

  - 验收标准：按国家检定规程、国际标准、国家标准、行业标准以及仪器设备技术要求进行检测,并达到上述规定要求。检测、校准证书要有相应的检测数据。

  - 工程量核对和验收：工作完成后，校验单位提供校验报告，按校验报告数量结算实际工程量。

- 质保期及质保期内需履行的特殊义务：板换间校准证书有效期为两年，ISO内校标准表有效期为一年。

- 工程费用及支付方式

- 本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价固定不变。

- 综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

- 付款方式

  - 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

  - 本合同款项支付分批进行,合同签订后。每批计量器具经甲方验收合格和办理结算手续后,且在甲方收到乙方按合同要求提交的请款资料、增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）、甲乙双方共同确认的检测收费清单等相关材料，经审核无误后15个工作日内，由甲方扣除违约金后以对公转账的方式支付给乙方。

- 投标文件

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

  - 企业营业执照或事业单位法人证书副本、企业法人组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）；

  - 有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书复印件；

  - 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

  - 投标人近3年内(2020年1月1日至今)完成质量合格的类似电磁流量计在线检测或冷量表在线校准等计量器具检测项目业绩。同时提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料复印件并加盖公章，合同复印件包括首页、尾页、签字盖章页、关键信息页。合同复印件中的关键信息不能隐藏，否则由此造成的业绩不被承认的后果将由投标人承担。（关键信息指用于评审的主要数据，如：签订日期、合同承包范围等）；

  - 投标人认为有必要提交的其他资料。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价。

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2023年9月14日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部乔工，联系电话：020-39302000（转724）。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 报名及投标

- 投标文件递交截止时间：2023年9 月25日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2023年板换间冷量计和标准表校验项目”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系人：廖工

联系电话：（020）39302079

传真：（020）39340019

附件1：报价一览表

附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：2023年校准清单

广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2023年9月8日

附件1

报价一览表

项目名称：2023年板换间冷量计和标准表校验项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需我司支付的本次项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2023年    月   日

附件2

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2023年板换间冷量计和标准表校验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO： | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2023年   月   日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 20  年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：2023年板换间冷量计和标准表校验项目

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 提供法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 提供有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含冷量表(在线校准)及电磁流量计(在线校准)； |  |
| 4 | 近3年内(2020年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：2023年板换间冷量计和标准表校验项目

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

  - 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

  - 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

  - 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

  - 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：     年    月    日

附件7：2023年校准清单

      - 板换间清单：

| 1、板换间计量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计费电脑板换间汇总 | 规格 型号 | 校验 周期 | 生产厂家 | 出厂 编号 |
| 1 | 广药办公楼南热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4088 |
| 2 | 华工教学楼B6热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4211 |
| 3 | 华工教学楼B8热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4244 |
| 4 | 华工教学楼B10北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4131 |
| 5 | 华工教学楼A1热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4116 |
| 6 | 华工教学楼A2热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4098 |
| 7 | 华工教学楼A3热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4115 |
| 8 | 华工赛时馆 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4099 |
| 9 | 科学中心热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4344 |
| 10 | 中大药学院 | FU950 | 2年 | 西门子 |  |
| 11 | 文创中心 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4268 |
| 12 | 广州国家档案馆 | FUE950 | 1年 | 西门子 |  |
| 13 | 超算中心#LL5热量表积算器 | F704 | 1年 | 弗莱克森 |  |
| 14 | 超算中心#LL4热量表积算器 | F704 | 1年 | 弗莱克森 |  |
| 15 | 五号地块 | FUE950 | 2年 | 西门子 |  |
| 16 | 考古院(南汉二陵) | AKE-C03P-EMF | 2年 | 佛山艾科 |  |
| 17 | 考古院(南汉二陵) 二期 | KHET | 2年 | 肯特 |  |
| 18 | 北亭广场1-1 | CRL-G | 1年 | 唐山汇中 |  |
| 19 | 北亭广场1-2 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4303 |
| 20 | 北亭广场2-1 | YR-M | 1年 | 上海肯特 | 4304 |
| 21 | 北亭广场2-2 | CRL-G | 1年 | 唐山汇中 |  |
| 22 | 星海琴房 | FMMAG6000 | 2年 | 佛山艾科 |  |
| 23 | 广大附小 | F950 | 2年 | 西门子 |  |
| 24 | 中大化材楼DN600 | CRL-G | 1年 | 唐山汇中 |  |
| 25 | 超算中心B栋热量表积算器 | YR-M | 1年 | 佛山艾科 |  |
| 26 | 小谷围街道政务中心 | KHET | 1年 | 上海肯特 |  |
| 27 | 超算能源站供冷总管 | FUE950 DN600 | 1年 | 西门子 | 50021802 |
| 28 | 广药基础楼北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4099 |
| 29 | 广医经管楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4138 |
| 30 | 广医大会堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4147 |
| 31 | 广医国际楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4157 |
| 32 | 广医国际楼2冷量表 | KHET | 2年 | 上海肯特 |  |
| 33 | 广药宿舍3栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4036 |
| 34 | 广药宿舍4栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4008 |
| 35 | 广药宿舍7栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4162 |
| 36 | 广药宿舍8栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4226 |
| 37 | 广药宿舍9栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4164 |
| 38 | 广药宿舍10栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4185 |
| 39 | 广药宿舍11栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4215 |
| 40 | 广药教学楼A热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4110 |
| 41 | 广药教学楼B热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4087 |
| 42 | 广药教学楼C热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4085 |
| 43 | 广药办公楼北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4111 |
| 44 | 广药图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4133 |
| 45 | 广药体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4135 |
| 46 | 广药解剖楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4108 |
| 47 | 广药药学楼南热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4105 |
| 48 | 广外实验楼D热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4089 |
| 49 | 广外实验楼E热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4025 |
| 50 | 广外教学楼D热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4093 |
| 51 | 广外教学楼F热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4026 |
| 52 | 广外体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4168 |
| 53 | 广外教师食堂 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4126 |
| 54 | 广外学生食堂 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4030 |
| 55 | 广外学生二食堂 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4214 |
| 56 | 广外学生公寓10栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4217 |
| 57 | 广外学生公寓11栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4224 |
| 58 | 广外学生公寓12栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4239 |
| 59 | 广外学生公寓13栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4212 |
| 60 | 华工教学楼B1热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4228 |
| 61 | 华工教学楼B2热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4206 |
| 62 | 华工教学楼B3热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4247 |
| 63 | 华工教学楼B4热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4177 |
| 64 | 华工教学楼B5热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4209 |
| 65 | 华工教学楼B7热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4253 |
| 66 | 华工教学楼B9南热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4113 |
| 67 | 华工教学楼B9北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4132 |
| 68 | 华工教学楼B10南热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4114 |
| 69 | 华工教学楼B11南热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4097 |
| 70 | 华工教学楼B11北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4101 |
| 71 | 华工教学楼A4热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4171 |
| 72 | 华工图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4204 |
| 73 | 华工大会堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4279 |
| 74 | 华工国家实验楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4269 |
| 75 | 华工自行车馆 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4098 |
| 76 | 星海排练楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4078 |
| 77 | 星海图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4065 |
| 78 | 星海教学楼B热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4061 |
| 79 | 星海教学楼D热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4069 |
| 80 | 星海音乐厅热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4250 |
| 81 | 星海B2栋宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4073 |
| 82 | 星海宿舍C栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4267 |
| 83 | 星海宿舍E栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4282 |
| 84 | 华师教学楼4栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4031 |
| 85 | 华师教学楼5栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4018 |
| 86 | 华师理1栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4220 |
| 87 | 华师理2栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4168 |
| 88 | 华师理3栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4254 |
| 89 | 华师理6栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4256 |
| 90 | 华师理8栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4189 |
| 91 | 华师艺体2栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4231 |
| 92 | 华师艺体3栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4286 |
| 93 | 华师南饭堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4027 |
| 94 | 华师体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4264 |
| 95 | 中大行政楼北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4276 |
| 96 | 中大体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4278 |
| 97 | 中大图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4075 |
| 98 | 广大学生宿舍B1热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4037 |
| 99 | 广大学生宿舍B2热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4023 |
| 100 | 广大学生宿舍B3热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4001 |
| 101 | 广大学生宿舍B8热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4109 |
| 102 | 广大学生宿舍B12热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4182 |
| 103 | 广大学生宿舍B13热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4285 |
| 104 | 广大学生宿舍B14热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4233 |
| 105 | 广大学生宿舍B16热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4258 |
| 106 | 广大学生宿舍B17热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4277 |
| 107 | 广大学生宿舍B18热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4246 |
| 108 | 广大学生宿舍B19热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4180 |
| 109 | 广大学生宿舍B23热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4265 |
| 110 | 广大学生宿舍B24热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4213 |
| 111 | 广大文新楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4074 |
| 112 | 广大理工南楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4207 |
| 113 | 广大生化实验楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4179 |
| 114 | 广大电子信息楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4151 |
| 115 | 广大理学实验楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4169 |
| 116 | 广大工程南北楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4197 |
| 117 | 广大体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4280 |
| 118 | 广美3#宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4057 |
| 119 | 广美4#宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4056 |
| 120 | 广美阶梯教室热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4054 |
| 121 | 广工教学西(西)热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4066 |
| 122 | 枢纽楼 | YR-M | 2年 | 上海迪纳声 |  |
| 123 | 广医针灸楼 | YR-M | 2年 | 上海肯特 | 4136 |
| 124 | 广医体育馆 | YR-M | 2年 | 上海肯特 | 4248 |
| 125 | 华师音乐厅 | KHET | 2年 | 上海肯特 | 3177 |
| 126 | 体育中心西 | YR-M | 2年 | 上海肯特 | 4300 |
| 127 | 广大文清楼流量计 | YR-M | 2年 | 上海肯特 | 4107 |
| 128 | 印象园GJ-32栋流量计 | KHET | 2年 | 上海肯特 | 4202 |
| 129 | 印象园GJ-53栋流量计 | KHET | 2年 | 上海肯特 | 4159 |
| 130 | 印象园GJ-55栋流量计 | CRL-G | 2年 | 唐山汇中 | 4201 |
| 131 | 印象园GJ-71栋流量计 | KHET | 2年 | 上海肯特 | 4243 |
| 132 | 广药院系楼二（北） | YR-M | 2年 | 上海肯特 | 4173 |
| 133 | 广药院系楼二（南） | YR-M | 2年 | 上海肯特 | 4199 |
| 134 | 广工文化活动中心 | CRL-G | 2年 | 唐山汇中 |  |
| 135 | 中大化材楼DN150 | CRL-G | 2年 | 唐山汇中 |  |
| 136 | 广药基础楼北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 2130 |
| 137 | 广药基础楼南 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4130 |
| 138 | 广大演艺中心 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4271 |

| 2、站内流量计校验清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站内流量计汇总 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 |
| 1 | 2#站组团一冷冻水流量F1 |  | E+H | 6B122119000 |
| 2 | 2#站冷冻水总管流量F4 |  | E+H | 6B122A19000 |

| 3.标准表校验清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准表名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测温仪 | FLUKE-52II | 福禄克 |  | 1 | 个 |
| 2 | 数字压力表 | YK-100B-S3-G10-M1 0-1MPa | 西安仕乐克 | T81907008 | 1 | 个 |
| 3 | 数字压力表 | YK-100B-S3-G12-M1 0-1MPa | 西安仕乐克 | T81907009 | 1 | 个 |
| 4 | 便携超声波流量计 | FLUXUS F601 | 弗兰克森 | 60199837 | 1 | 套 |