广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2024年板换间冷量计和标准表校验项目（第二次）

公开竞选文件

- 项目概况

- 工程名称： 2024年板换间冷量计和标准表校验项目

- 工程地点： 广州大学城

- 采购限价：人民币30万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

- 工程项目简介

根据ISO及校验规程的要求，今年我司需完成139套冷量表，3个冷站、制备站及杂用水厂14套流量计、保盈2套冷量表，9套ISO标准表的第三方校验（具体详见附件《2024年校准清单》）。

- 投标资格要求

- 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。按国家法律经营，经营范围必须包含有计量认证或检定或检测或校准或技术咨询等相关业务。

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

- 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；

- 投标人具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计。

- 投标人近3年内(2021年1月1日至今) 完成过质量合格的*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计等类似的计量器具在线检测项目业绩，需提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。

- 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)。

- 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求：

- 项目施工内容

- 乙方校验单位负责上门对大学城十所高校中央空调板换间以及商业项目的139个流量计（管径范围DN100-700）及供水回水温度探头、3个冷站等站点14套流量计、保盈2套冷量表进行校验，如计量数值有所偏离，乙方负责对其进行调校至准确。校准完成后提供相应的校准证书。

- ISO内校标准表校验工作要求：我司负责提供9套ISO内校标准表送检，如乙方具备检测条件，也可以在现场校准，校准完成后提供相应的校准证书。

- 技术要求

- 由我司以书面方式向负责校验工作的单位提出校验工作通知，明确工作内容。

- 我司负责水泵、电动阀、调节阀等设备启停操作，提供安全梯、安全带、安全帽，负责保温层的拆卸及恢复。

- 校验单位收到通知后，组织人员按国家有关检定规程对我司所列清单内的热量表积算器、流量计进行校验。校验后，对偏离标准值较大的仪表进行调校，使之处于正常误差范围内。

- 工程量核对和验收： 工作完成后，校验单位提供校验报告。最后按校验报告数量来结算实际工程量。

- 工程量及材料说明

本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。暂定工程量见附件《2024年校准清单》。综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

主要工程量清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139间板换间冷量计校验 | 现场校验 | 项 | 1 | 乙方 |
| 2 | 3个冷站、制备站及杂用水厂14套流量计 | 现场校验 | 项 | 1 | 乙方 |
| 3 | 保盈2套冷量表 | 现场校验 | 项目 | 1 | 乙方 |
| 4 | 9套标准表校验 | 乙方负责在计量所进行校准 | 项 | 1 | 乙方 |
| 5 | 脚手架 | 架设脚手架或平台车高空作业 | 项 | 1 | 甲方 |
| 6 | 保温层拆卸及恢复 | 站内流量计保温层拆卸及恢复 | 项 | 1 | 甲方 |

备注：

- 所有材料乙供，最终安装尺寸以现场量度为准；

- 工程量清单建议人工、材料分开单列报价。

- 项目工期、验收标准及质保期限

- 施工工期

总工期为152日历天（含节假日，连续计算），计划2024年9月1日开工，2025年5月30日前完成，具体开工日期以我司通知为准。

- 工程验收标准及方式

  - 验收标准：按国家检定规程、国际标准、国家标准、行业标准以及仪器设备技术要求进行检测,并达到上述规定要求。检测、校准证书要有相应的检测数据。

  - 工程量核对和验收：工作完成后，校验单位提供校验报告，按校验报告数量结算实际工程量。

- 质保期及质保期内需履行的特殊义务：板换间校准证书有效期为两年，ISO内校标准表有效期为一年。

- 工程费用及支付方式

- 本校验工作采用固定综合单价、暂定工程量、按实际工程量结算的方式核定费用。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价固定不变。

- 综合单价包含校验工作所需的人工、工具、交通等所有费用。

- 付款方式

  - 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

  - 本合同款项支付分批进行,合同签订后，每批计量器具经甲方验收合格和办理结算手续后,且在甲方收到乙方按合同要求提交的请款资料、增值税专用发票（含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求）、甲乙双方共同确认的检测收费清单等相关材料，经审核无误后15个工作日内，由甲方扣除违约金后以对公转账的方式支付给乙方。

- 投标文件

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

  - 企业营业执照或事业单位法人证书副本、企业法人组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）；

  - 有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书复印件；

  - 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

  - 投标人近3年内(2021年1月1日至今)完成质量合格的类似*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计等计量器具在线检测项目业绩。同时提供合同或业主委托书和检测报告等相关证明材料复印件并加盖公章，合同复印件包括首页、尾页、签字盖章页、关键信息页。合同复印件中的关键信息不能隐藏，否则由此造成的业绩不被承认的后果将由投标人承担。（关键信息指用于评审的主要数据，如：签订日期、合同承包范围等）；

  - 投标人认为有必要提交的其他资料。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价。

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2024年8月22日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部乔工，联系电话：020-39302000（转724）。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 报名及投标

- 投标文件递交截止时间：2024年8月30日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2024年板换间冷量计和标准表校验项目”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 公开发布

本竞选文件在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购人地址和联系方式

采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系人：廖工

联系电话：（020）39302079

传真：（020）39340019

附件1：报价一览表

附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：2024年校准清单

广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2024年  月   日

附件1

报价一览表

项目名称：2024年板换间冷量计和标准表校验项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需我司支付的本次项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2024年    月   日

附件2

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2024年板换间冷量计和标准表校验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO： | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2024年   月   日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 20  年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：2024年板换间冷量计和标准表校验项目

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 提供法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 提供有效的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计； |  |
| 4 | 近3年内(2021年1月1日至今) 完成过质量合格的中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可资质证书，认可的能力范围必须包含*热量表（在线）、*电磁流量计(在线校准)以及*超声流量计等类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：2024年板换间冷量计和标准表校验项目

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

  - 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

  - 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

  - 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

  - 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：     年    月    日

附件7：2024年校准清单

      - 板换间清单：

| 序号 | 计费电脑板换间汇总 | 规格 型号 | 校验 周期 | 生产厂家 | 出厂 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广医食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4015 |
| 2 | 广医医疗中心热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4038 |
| 3 | 广医第二食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4155 |
| 4 | 广医基础楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4103 |
| 5 | 广医工科楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4017 |
| 6 | 广医教学楼A热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4011 |
| 7 | 广医教学楼B热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4045 |
| 8 | 广医人文楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4260 |
| 9 | 广医护理楼热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4245 |
| 10 | 广医综合楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4272 |
| 11 | 广医办公楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4170 |
| 12 | 广医图书馆热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4137 |
| 13 | 广药宿舍1栋热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4042 |
| 14 | 广药宿舍2栋热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4012 |
| 15 | 广药宿舍5栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4019 |
| 16 | 广药宿舍6栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4000 |
| 17 | 广药第一食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4022 |
| 18 | 广药中药楼南热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4102 |
| 19 | 广药中药楼北热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4112 |
| 20 | 广药会议中心热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4100 |
| 21 | 广药科技楼热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4219 |
| 22 | 广药社区活动中心热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4210 |
| 23 | 广外实验楼A热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4090 |
| 24 | 广外实验楼C热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4035 |
| 25 | 广外教学楼A热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4095 |
| 26 | 广外教学楼B热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4121 |
| 27 | 广外教学楼C热量表积算器 | YR-M | 1年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4091 |
| 28 | 广外教学楼E热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4024 |
| 29 | 广外教学楼G热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4092 |
| 30 | 广外校行政办公楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4160 |
| 31 | 广外院系办公楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4218 |
| 32 | 广外图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4249 |
| 33 | 广外教学楼B（艺术楼）热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4196 |
| 34 | 广外学生活动中心热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4123 |
| 35 | 广外学生公寓1栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4129 |
| 36 | 广外学生公寓2栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4117 |
| 37 | 广外学生公寓3栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4127 |
| 38 | 广外学生公寓4栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4124 |
| 39 | 广外学生公寓5栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4120 |
| 40 | 广外学生公寓6栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4122 |
| 41 | 广外学生公寓7栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4163 |
| 42 | 广外学生公寓8栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4200 |
| 43 | 广外学生公寓9栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4187 |
| 44 | 广外教师公寓1栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4119 |
| 45 | 广外留学生公寓C19A热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4165 |
| 46 | 广外留学生公寓C19B热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4175 |
| 47 | 华工学生宿舍C3栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4903 |
| 48 | 华工学生宿舍C6栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4906 |
| 49 | 华工学生宿舍C8栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4908 |
| 50 | 华工学生宿舍C9栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4909 |
| 51 | 华工学生宿舍C10栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4910 |
| 52 | 华工学生宿舍C11栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4911 |
| 53 | 华工学生宿舍C12栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4912 |
| 54 | 华工学生宿舍C13栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4913 |
| 55 | 华工学生宿舍C14栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4914 |
| 56 | 华工体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4273 |
| 57 | 华工中心酒店热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4141 |
| 58 | 华工医疗中心热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4156 |
| 59 | 华工第二食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4251 |
| 60 | 星海教学楼C热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4068 |
| 61 | 星海A栋宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4064 |
| 62 | 星海B1栋宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4079 |
| 63 | 星海学生公寓D栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4261 |
| 64 | 星海饭堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4070 |
| 65 | 星海行政楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4076 |
| 66 | 华师文1栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4291 |
| 67 | 华师文2栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4238 |
| 68 | 华师文3栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4194 |
| 69 | 华师理7栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4167 |
| 70 | 华师第二饭堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4161 |
| 71 | 华师图书馆南热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4040 |
| 72 | 华师图书馆北热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4043 |
| 73 | 华师行政楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4009 |
| 74 | 中大传播学院热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4071 |
| 75 | 中大化材楼A冷量表 | 汇中 CRL-G（DN600） | 2年 | 唐山汇中仪表股份有限公司 | 2211303300344 |
| 76 | 中大化材楼B冷量表 | 汇中 CRL-G（DN150） | 2年 | 唐山汇中仪表股份有限公司 |  |
| 77 | 广大学生宿舍B4热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4006 |
| 78 | 广大学生宿舍B5热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4007 |
| 79 | 广大学生宿舍B6热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4002 |
| 80 | 广大学生宿舍B9热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4016 |
| 81 | 广大学生宿舍B10热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4028 |
| 82 | 广大学生宿舍B11热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4191 |
| 83 | 广大学生宿舍B15热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4242 |
| 84 | 广大学生宿舍B20热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4198 |
| 85 | 广大学生宿舍B22热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4386 |
| 86 | 广大学生宿舍B25热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4281 |
| 87 | 广大梅苑食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4053 |
| 88 | 广大兰苑食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4388 |
| 89 | 广大菊苑食堂热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4290 |
| 90 | 广大文逸西楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4060 |
| 91 | 广大理工北楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4252 |
| 92 | 广大图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4234 |
| 93 | 广美1#宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4047 |
| 94 | 广美2#宿舍热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4080 |
| 95 | 广美专家公寓热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4125 |
| 96 | 广美体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4081 |
| 97 | 广美餐厅热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4058 |
| 98 | 广美造艺北楼E栋东热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4062 |
| 99 | 广美造艺北楼E栋西热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4046 |
| 100 | 广美造艺南楼D栋东热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4082 |
| 101 | 广美造艺南楼D栋西热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4084 |
| 102 | 广美艺设北楼C栋东热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4048 |
| 103 | 广美艺设北楼C栋西热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4052 |
| 104 | 广美艺设中楼B栋东热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4055 |
| 105 | 广美艺设中楼B栋西热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4083 |
| 106 | 广美美术馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4049 |
| 107 | 广美艺设南楼A栋热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4051 |
| 108 | 广工教学东（东）1#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4072 |
| 109 | 广工教学东（西）2#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4067 |
| 110 | 广工教学西（东）3#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4063 |
| 111 | 广工教学楼2东楼5#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4205 |
| 112 | 广工教学楼2西楼6#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4259 |
| 113 | 广工教学楼4北楼7#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4195 |
| 114 | 广工教学楼4南楼8#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4174 |
| 115 | 广工体育馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4272 |
| 116 | 广工图书馆热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4203 |
| 117 | 广工行政楼热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4222 |
| 118 | 广工东一食堂（一楼）冷量表 | 肯特 | 2年 | 上海肯特 |  |
| 119 | 广工东一食堂（二楼）冷量表 | 汇中 CRL-G（DN150） | 2年 | 汇中仪表股份有限公司 | 2111312730165 |
| 120 | 广工文化活动中心冷量表 | 汇中 CRL-G（DN300） | 2年 | 汇中仪表股份有限公司 | 2111314633593 |
| 121 | 科学中心热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4344 |
| 122 | 信息枢纽楼热量表积算器 | DTFX1020 | 2年 | 上海迪纳声科技股份有限公司 | C18041903 |
| 123 | 中大药学院热量表积算器 | F950 | 2年 | 西门子 | 00109H399 |
| 124 | 广州画院热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4268 |
| 125 | 广大附小积算器 | 西门子F950 | 2年 | 西门子 | 008909H257 |
| 126 | 广州市档案馆积算器 | SITRANS FUE950 | 2年 | 西门子 | 000309H389 |
| 127 | 超算中心#LL5热量表积算器 | F704 | 2年 | 德国弗莱克森 | 1325251 |
| 128 | 超算中心#LL4热量表积算器 | F704 | 2年 | 德国弗莱克森 | 1325256 |
| 129 | 五号地块热量表积算器 | SITRANS FUE950 | 2年 | 西门子 | N1H7135462 |
| 130 | 考古院(南汉二陵)一期热量表积算器 | AKE-C03P-EMF | 2年 | 艾科 | 4187904 |
| 131 | 考古院(南汉二陵)二期冷量表 | KHEC DN150 | 2年 | 上海肯特 |  |
| 132 | 北亭广场1#板换间1#热量表积算器 | YR-M | 2年 | 杭州华源储能设备有限公司 | 4303 |
| 133 | 北亭广场2#板换间2#冷量表 | 汇中 CRL-G | 2年 | 汇中仪表股份有限公司 | 2111312730164 |
| 134 | 印象园GJ-32冷量表 | KHEC（DN125） | 2年 | 上海肯特 | 21090126522 |
| 135 | 印象园GJ-55冷量表 | 汇中 CRL-G（DN100） | 2年 | 汇中仪表股份有限公司 | 2111312730161 |
| 136 | 印象园GJ-71冷量表 | KHET-P-125G4 | 2年 | 肯特 | 16221037184 |
| 137 | 小谷围街道政务中心冷量表 | KHEC | 2年 | 上海肯特 | 22030105705 |
| 138 | 空港冷量表 | 建恒HCM1158 | 2年 | 深圳建恒 |  |
| 139 | 中大超算总管冷量表 | F721TE-NN01A/DN700 |  | FLEXIM | 72123515 |

| 2、站内流量计校验清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站内流量计汇总 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 |
| 1 | 2#站组团二冷冻水流量F2 |  | E+H | 6B101419000 |
| 2 | 2#站组团三冷冻水流量F3 |  | E+H | 6B122119000 |
| 3 | 2#站乙二醇总管流量F5 |  | E+H | 6B101719000 |
| 4 | 3#站组团一冷冻水流量F1 |  | E+H | 6C16B519000 |
| 5 | 3#站组团二冷冻水冷量 |  | 深圳建恒 | V8500050 |
| 6 | 3#站冷冻水总管流量F4 |  | E+H | 6B12BB19000 |
| 7 | 3#站乙二醇总管流量F5 |  | E+H | 6B101819000 |
| 8 | 4#站组团一冷冻水流量F1 |  | 深圳建恒 | DCT1188 |
| 9 | 4#站组团二冷冻水流量F2 |  | E+H | 6B122519000 |
| 10 | 4#站冷冻水总管流量F4 |  | E+H | 6B122419000 |
| 11 | 4#站乙二醇总管流量F5 |  | E+H | 6B101619000 |
| 12 | 制备站流量计 | WW-CGD500E1122301500,220v,120℃， | 广州万德威尔 | 15070362 |
| 13 | 杂用水厂1 流量计 |  | 肯特 | 041 |
| 14 | 杂用水厂2 流量计 |  | 肯特 | 042 |

| 3、站内流量计校验清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站内流量计汇总 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 备注 |
| 1 | 保盈冷量表A | DG-D681S350BAPB0A16EIA000，DN350分体式电磁流量计、PT1000温度传感器 | 浙江大观 | I11159212H | 本项将以“广州城投保盈综合能源有限公司”名义签订检测服务合同 |
| 2 | 保盈冷量表A | DG-D681S350BAPB0A16EDA000，DN350分体式电磁流量计、PT1000温度传感器 | 浙江大观 | I11163212H |  |

| 4、标准表校验清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准表名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工业铂热电阻 | PT100，四线制，精度AA级，902150/10 | 21281300 | 九茂 | 1 | 个 |
| 2 | 工业铂热电阻 | PT1000，四线制，精度AA级，902150/10 | 21281400 | 九茂 | 2 | 个 |
| 3 | 标准压力表 | YB150（0-1MPa） | 2009.7.86 | 西安仪表厂 | 3 | 个 |
| 4 | 标准压力表 | YB150（0-0.25MPa） | 2009.8.652 | 西安仪表厂 | 4 | 个 |
| 5 | 智能压力校验仪 | HT-YBS-WY | W10126 | 上海横特自动化仪表有限公司 | 5 | 台 |
| 6 | 电流钳表 | MG3-1 | zb1229-1 | 富阳市新月电器仪表厂 | 6 | 个 |
| 7 | 测温仪 | FLUKE-52II |  | 福禄克 | 7 | 个 |
| 8 | 数字压力表 | YK-100B-S3-G10-M1 0-1MPa | T81907008 | 西安仕乐克 | 8 | 个 |
| 9 | 数字压力表 | YK-100B-S3-G12-M1 0-1MPa | T81907009 | 西安仕乐克 | 9 | 个 |