广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2026-2028年度维保管辖区域变频器维护技术支持和应急抢修服务项目
竞选文件

1、 项目概况

1.1. 项目名称：2026-2028年度维保管辖区域变频器维护技术支持和应急抢修服务项目
1.2. 项目地点：大学城供冷、供热区域，岛外机电设备维护区域
1.3. 项目简介

目前，广州大学城供冷、供热系统，广州海洋馆空调维护等项目机电控制柜使用了很多变频器，变频器作为控制系统的重要设备，有些已经运行10年以上，有些位于重要环节。作为电子产品变频器容易受环境因素、电子元器件老化等因素出现故障，造成控制系统无法正常运行，导致系统故障，引发二次侧停冷等故障。
目前变频器维修的主要难点有：品牌、型号多，彼此差异较大，除了结构、尺寸和接线的差异外，运行参数和控制方式也不同，专业性强，需要维保人员具有较高的专业知识及对设备特性、控制逻辑的熟悉；内部控制电路板彼此不通用，维修替换需要原厂原件，一般授权厂商才能获得原件渠道，同时替换维修需有丰富的经验和专业技能才能进行操作。由于变频器的专业性比较强，我司工程技术人员只能从事变频系统的运行监管，故障判断等工作，如遇变频器故障损坏，由于上述原因无法快速有效实施抢修，需要依托专业维护单位进行故障应急强修。

1.3.1. 服务期限：3年，采用1+1+1模式签订合同，根据前一年的服务质量进行评价后续签下一年的服务合同
1.3.2. 服务费用
本项目合同价按上门服务费＋实际维修或更换配件费结算，每次故障维修按照上门服务费不高于800元/次结算，一次故障只算一次上门费，与实际上门次数无关，最终用户不同意维修则不支付上门费。实际维修或更换配件费采用综合单价包干，合同期内每次维修工作全部完工后由双方对维修和更换配件数量进行核实和验收，以实际完成量结算。
2、 投标资格要求

2.1. 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2.2. 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

2.3. 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；
2.4. 投标人近3年内(2023年1月至今)完成过质量合格的类似变频器（ABB、丹佛斯、施耐德、西门子等中任意品牌）维护保养业绩。
2.5. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。

2.6. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。(格式自拟)

2.7. 不接受联合体报价。

3、 项目内容及要求
3.1. 技术服务
服务期内，技术服务主要包括但不限于变频器相关技术支持、设备检测、配件更换和变频器安装调试等工作内容：
3.1.1. 技术支持：维修服务公司提供远程或现场技术支持服务，解决变频器有关技术问题。

3.1.2. 设备检测：应甲方的需要，维修服务单位委派技术人员来现场提供设备检测的技术服务。

3.1.3. 配件更换维修：应甲方的需要，维修服务单位委派技术人员来现场更换配件。

3.1.4. 变频器安装调试：应甲方的需要，维修服务单位委派技术人员来现场安装变频器并调试。
3.2. 应急服务

服务期内，一旦板换间变频器出现故障或损坏，立即联系签约服务公司进行抢修，缩短设备停运时间，保证系统的正常运行。如有需求的地方免费提供备用变频器，临时更换故障变频器以保证系统运行：
3.3. 变频器维修

变频器维修公司检测确认故障变频器的故障情况，并出具报价及处理方案给甲方审核，甲方同意后进行下一步的维修或更换配件工作。
4、 服务要求
服务期内，为保障设备和人员的安全和设备稳定和可靠性，乙方应严格按照甲方的施工管理要求进行实施。
4.1. 准备工作
4.1.1. 作业人员应办好相关票证、报备入校等手续后方可进场。

4.1.2. 作业人员在施工前应准备齐全的工器具。

4.1.3. 作业人员每次施工前务必先做好安全和技术交底工作。

4.2. 安全要求
4.2.1. 作业人员进入现场后需佩带安全帽和工作制服。

4.2.2. 作业人员需先得到甲方人员的允许才可以停/送电或作业。

4.2.3. 作业人员在作业过程中应做好拍摄图片和现场记录。

4.2.4. 作业人员严禁在现场抽烟、乱扔垃圾等行为。

4.3. 结束

4.3.1. 作业人员应保障板换间设备正常试机后方可离开。

4.3.2. 作业结束后，乙方人员应清理干净现场垃圾，恢复现场秩序。

4.3.3. 离开板换间时应关灯、锁好门窗等。

5、 项目质量要求、验收标准及质保期限维修要求

5.1. 项目要达到的质量要求

5.1.1. 技术服务质量要求

服务期内，变频器专业维修公司提供技术服务能满足现场变频器的要求，可及时解决现场急需的技术难题。 

5.1.2. 设备维修质量要求

服务期内，变频器专业维修公司接受故障变频器维修后，能短时间内修复故障变频器，维修标准按照厂家技术要求或国家标准实施，且较少出现返修情况，维修项目和乙方提供的配件质保期不少于6个月。质保期内如有异常的，需免费返工维修直到修复正常。
5.1.3. 零配件更换质量要求

维修所更换的全部板卡与元器件，必须为全新原装配件或同档次一线品牌。

5.2. 服务验收要求

出具完整的现场工作记录、工作报告和检测报告等。

5.3. 验收方式

现场验收和文件验收等。

5.4. 服务期及质保期内需履行的义务

5.4.1. 维修服务单位应向采购方提供由变频器生产厂家供应的机组零备件及提供相关资料报备，并在质保期内对所提供零备件进行质量担保，质保期从更换安装调试合格并通过采购方验收之日起计算。

5.4.2. 服务期内，变频器设备出现异常或故障时，在接到甲方通知后，维修单位应及时派出维修工作人员，在4小时内到达设备现场对变频器进行检测，并提交检测报告和解决方案。

5.4.3. 服务期内，故障机经采购方确认同意维修后，对损坏变频器现场维修或拆机返厂维修，维修单位详细列出维修报价清单并经采购方审核同意后进行下一步结算。

5.4.4. 维修服务单位应向采购方提供由变频器生产厂家供应的机组零备件及提供相关资料报备，并在质保期内对所提供零备件进行质量担保，质保期从服务单位技术人员更换安装调试合格并通过采购方验收之日起计算，服务单位提供的配件和维修配件质保期不少于6个月。质保期内如有异常的，需免费返工维修直到修复正常。

5.4.5. 维修服务单位确保在服务期内每台变频器的同一部位的同一故障在修复后的质保期内不再出现。

5.4.6. 服务期内，由于维修服务单位人员的原因导致变频器或其他设备及零配件发生故障或损坏的，所需修复或更换的所有费用全部由服务单位负责。

5.4.7. 服务期内，变频器出现故障时，维修服务单位务单位收到采购方通知后，若服务单位未能在合同约定的响应时间内予以回应和配合，或未能在合理时间内排除故障的，采购方将采取相应补救处理措施或聘请第三方对故障或险情进行排除，所造成的相关损失和费用由服务单位负责，同时采购方有权立即终止双方合约。

5.4.8. 采购方对维修服务单位维修保养工作不满意的有权提出改进要求，并以书面形式通知中标方，若得不到改善，采购方有权终止合同。

6、 安全生产

6.1. 服务单位需指定专人负责现场安全，全面负责本项目安全生产管理工作，并接受采购方的监督和管理。

6.2. 严格遵守本公司的有关安全生产的票证管理制度，每次进场作业需办理相关工作票证，所有票证都需归档，以备检查，并对执行情况进行考核。

6.3. 每次检修前，应先对现场人员进行安全交底。并遵守变频器用户方对于安全生产管理的各项制度规定，办理相关手续后方可开展工作。

7、 费用及支付方式

7.1. 本项目采用技术服务费+配件维修费+配件更换费结算，综合单价包干，合同期内每次维修工作全部完工后由双方对维修和更换配件数量进行核实和验收，以实际完成量结算。
7.2. 投标单位应根据本竞选文件要求及现场环境，报价应充分考虑完成变频器维修工作所需的全部人工费、差旅费、材料、工具、机具、交通运输、税费以及故障变频器拆装运输费、新变频器安装费，备机应急服务等相关措施费用等。
7.3. 付款方式
7.3.1. 在合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，甲方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票票。服务单位晚于付款期限提供的，采购方付款期限相应顺延。
7.3.2. 每个合同期限结束后，服务工作验收合格，并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到合格的请款资料后15个工作日内支付至合同结算总价的97%。
7.3.3. 质保期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。
8、 投标文件

根据甲方要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

8.1. 技术部分（格式自定，加盖公章）

维保方案：投标人应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的维保方案，包括但不限于：

（1） 项目维保方案(包括施工计划等)

（2） 公司简介及资质

（3） 专业服务能力

（4） 安全、质量管理

（5） 服务响应能力

（6） 人员安排及相关证件
（7） 投标人认为其它需要说明的文字。

10.1. 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

（1） 企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；
（2） 供应商调查表（格式见附件3）
（3） 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托证明书（格式见附件4和附件5）；
（4） 本项目拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

（5） 投标人近3年内(2023年1月至今)完成过类似项目业绩（提供维修合同复印件）。
（6） 投标人认为有必要的其他材料复印件。
8.2. 价格文件（加盖公章）

报价表（格式见附件2）

9、 评标方法
对所有投标人进行资格审查和投标文件有效性审查，通过审查的投标人后，对合格投标人进行价格评审，按照其最终得分由高至低进行排序，排名第一的投标人为第一中标候选人。
价格评审100分，分配给以下三个报价子项，每个子项独立计算得分：

	评审子项
	权重
	评标基准价确定规则
	评分规则

	技术服务报价
	20%
	以所有有效投标的技术服务报价中最低者为该子项的评标基准价。
	报价等于基准价得满分（20分），按照计算公式：（基准价/有效报价）*20计算得分。

	维修报价
	40%
	以所有有效投标的维修报价中最低者为该子项的评标基准价。
	按照计算公式：（基准价/有效报价）*40计算得分。


	更换报价
	40%
	以所有有效投标的更换报价中最低者为该子项的评标基准价。
	按照计算公式：（基准价/有效报价）*40计算得分。


10、 递交投标文件
10.1. 投标文件递交截止时间：2026年6月12日15时30分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。甲方接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2026-2028年度变频器技术支持和应急抢修服务采购”字样。投标人递交投标文件后，请联系甲方确认。
10.2. 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，甲方有权不予受理。
11、 勘踏现场
11.1. 投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2026 年2月10日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人维修部薛工，联系电话：020-39308022。投标人未在规定时间勘踏现场的，甲方不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。
12、 采购联系方式
采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人： 廖工    联系电话：13570422280
附件1：变频器设备清单

附件:2：投标报价表
附近3：供应商调查表
附件4：法定代表人身份证明书
附件5：法定代表人授权委托证明书
附件6：投标人资格及有效性审查表
广州城投综合能源投资经营管理有限公司

                                               2026年2月6日

附件1:

变频器设备清单
1、变频器品牌

主要是ABB、西门子、丹佛斯、施耐德、三菱、富士、汇川、英威腾等品牌组成。本次纳入维护的变频器共计265台，具体详见下表所示。

板换间变频器清单一览表

	序号
	内容
	数量(台)
	品牌
	备注

	1
	3kW
	2
	
	

	2
	4kW
	4
	ABB系列(ACS510、ACS800等)；

丹佛斯系列(FC051、VLT7000、FC111等)；

西门子系列(M430系列等)；

施耐德系列(ATV38、ATV21、ATV61等)；

三菱系列(FR540、FR740等)；

富士系列(FRM等)；汇川；英威腾（GD200系列）。
	

	3
	5.5kW
	3
	
	

	4
	7.5kW
	14
	
	

	5
	11kW
	32
	
	

	6
	15kW
	35
	
	

	7
	18.5kW
	24
	
	

	8
	22kW
	39
	
	

	9
	30kW
	37
	
	

	10
	37kW
	23
	
	

	11
	45kW
	21
	
	

	12
	55kW
	7
	
	

	13
	75kW
	3
	
	

	14
	90kW
	3
	
	

	15
	110kW
	14
	
	

	16
	132kW
	4
	
	

	17
	合计
	265
	
	


2、各板换间变频器清单

(1)广州大学

	序号
	地点
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	施耐德
	ATV38HD25N4X
	22
	1

	2
	教学区
	ABB
	ACS510
	37
	3

	3
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	37
	1

	4
	教学区
	ABB
	ACS510
	45
	4

	5
	教学区
	西门子
	MM430
	37
	1

	6
	教学区
	西门子
	MM430
	37
	1

	7
	教学区
	西门子
	MM430
	45
	1

	8
	教学区
	西门子
	MM430
	22
	1

	9
	教学区
	施耐德
	ATS48D47Q
	22
	2

	10
	生活区
	ABB
	ACS510
	18.5
	1

	11
	生活区
	ABB
	ACS510
	18.5
	2

	12
	生活区
	ABB
	ACS510
	18.5
	1

	13
	生活区
	西门子
	MM430
	15
	1

	14
	生活区
	ABB
	ACS401
	15
	1

	15
	生活区
	西门子
	MM430
	15
	1

	16
	生活区
	西门子
	MM430
	15
	1

	17
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	18
	生活区
	ABB
	ACS510
	18.5
	1

	19
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	20
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	21
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	22
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	23
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	24
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	25
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	26
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	27
	生活区
	ABB
	ACS510
	11
	2

	28
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	29
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	30
	生活区
	西门子
	MM430
	11
	1

	31
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	32
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	33
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	34
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	18.5
	1

	35
	生活区
	西门子
	MM430
	37
	1

	36
	生活区
	西门子
	MM430
	22
	1

	37
	合 计
	
	
	
	44


(2)星海音乐学院

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	1

	
	
	ABB
	ACS510
	4
	1

	2
	教学区
	富士
	FRN15P11S-4LX
	30
	1

	3
	教学区
	富士
	FRN15P11S-4LX
	15
	1

	4
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	5
	教学区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	6
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	7
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	8
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	9
	生活区
	丹佛斯
	FC051
	11
	1

	10
	生活区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	11
	生活区
	西门子
	MM430
	15
	1

	12
	合 计
	
	
	
	12


(3)广州美术学院

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	生活区
	ABB
	ACS510
	7.5
	1

	2
	生活区
	ABB
	ACS510
	7.5
	1

	3
	生活区
	ABB
	ACS510
	7.5
	1

	4
	生活区
	英威腾
	GD270
	15
	1

	5
	生活区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	6
	生活区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	7
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	8
	教学区
	ABB
	ACS510
	7.5
	1

	9
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	10
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	11
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	2

	12
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	
	
	ABB
	ACS510
	5.5
	1

	13
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	14
	教学区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	15
	教学区
	ABB
	ACS510
	7.5
	1

	16
	教学区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	17
	教学区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	18
	教学区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	19
	合 计
	
	
	
	20


(4)广东工业大学

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	三菱
	FR-F540-22K-CH
	22
	1

	2
	教学区
	三菱
	FR-F540-15K-CH
	15
	1

	3
	教学区
	富士
	FRM22F.1S-4C
	22
	1

	4
	教学区
	富士
	FRN18.5F1S-4C
	18.5
	1

	5
	教学区
	施耐德
	ATV38HD28N4X
	22
	1

	6
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	7
	教学区
	施耐德
	ATV38HD33N4X
	30
	1

	
	
	ABB
	ACS510
	30
	1

	8
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	9
	教学区
	施耐德
	ATV38HD46N4X
	37
	1

	10
	教学区
	ABB
	ACS510
	37
	1

	11
	教学区
	三菱
	FR-F740-22K-CHTI
	22
	1

	12
	合 计
	
	
	
	13


(5)广东药科大学

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	2
	教学区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	3
	教学区
	ABB
	ACS401
	22
	1

	4
	教学区
	ABB
	ACS401
	22
	1

	5
	教学区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	6
	教学区
	ABB
	ACS401
	5.5
	1

	7
	教学区
	ABB
	ACS401
	7.5
	1

	8
	教学区
	ABB
	ACS401
	5.5
	1

	9
	教学区
	西门子
	MM430
	15
	1

	10
	教学区
	西门子
	M420
	4
	1

	11
	生活区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	12
	生活区
	ABB
	ACS401
	18.5
	1

	13
	生活区
	ABB
	ACS401
	22
	1

	14
	生活区
	西门子
	MM430
	22
	1

	15
	生活区
	西门子
	MM430
	22
	1

	16
	生活区
	西门子
	MM430
	22
	1

	17
	生活区
	西门子
	MM430
	22
	1

	18
	生活区
	西门子
	MM430
	7.5
	1

	19
	生活区
	ABB
	ACS401
	22
	1

	20
	合 计
	
	
	
	19


(6)广州中医药大学

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	西门子
	MM430
	22
	1

	2
	教学区
	西门子
	MM430
	45
	1

	3
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	30
	1

	4
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	30
	1

	5
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	22
	1

	6
	教学区
	ABB
	ACS510
	7.5
	1

	7
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	11
	1

	8
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	30
	1

	9
	教学区
	西门子
	MM430
	22
	1

	10
	教学区
	ABB
	ACS510
	18.5
	1

	11
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	12
	教学区
	富士
	FRN18.5FISS-4C
	18.5
	1

	13
	教学区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	14
	教学区
	西门子
	MM430
	55
	1

	15
	教学区
	丹佛斯
	VLT7000 BOOSTER
	22
	1

	16
	教学区
	西门子
	MM430
	15
	1

	17
	合 计
	
	
	
	16


(7)华南理工大学

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	西门子
	MM430
	37
	1

	2
	教学区
	松下
	VF-8Z
	22
	1

	3
	教学区
	松下
	VF-8Z
	22
	1

	4
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	5
	教学区
	西门子
	MM430
	22
	1

	6
	教学区
	西门子
	MM430
	22
	1

	7
	教学区
	丹佛斯
	FC-111P11KT
	11
	1

	8
	教学区
	丹佛斯
	VLT7022BT
	15
	2

	9
	教学区
	丹佛斯
	VLT7042BT
	30
	2

	10
	教学区
	丹佛斯
	VLT7022BT
	15
	2

	11
	教学区
	西门子
	MM430
	18.5
	1

	12
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	13
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	14
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	15
	教学区
	松下
	VF-8Z
	30
	1

	16
	教学区
	松下
	VF-8Z
	30
	1

	17
	教学区
	丹佛斯
	FC-051P18KT
	18.5
	1

	18
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	19
	生活区
	ABB
	ACS800
	90
	2

	
	
	ABB
	ACS510
	90
	1

	20
	生活区
	ABB
	ACS800
	55
	1

	
	
	ABB
	ACS510
	55
	1

	21
	生活区
	ABB
	ACS800
	55
	2

	22
	生活区
	ABB
	ACS800
	55
	2

	23
	生活区
	ABB
	ACS510
	45
	2

	24
	生活区
	ABB
	ACS510
	45
	2

	25
	生活区
	ABB
	ACS510
	45
	2

	26
	生活区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	27
	生活区
	ABB
	ACS510
	30
	2

	28
	合 计
	
	
	
	44


(8)广东外语外贸大学

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	ABB

汇川
	ACS510
	11

3
	2

	2
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	3
	教学区
	施耐德
	Altivar38
	37
	1

	4
	教学区
	ABB

汇川
	ACS510
	11

3
	2

	5
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	6
	教学区
	西门子
	MM430
	22
	1

	7
	教学区
	施耐德
	Altivar38
	45
	1

	8
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	9
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	10
	生活区
	ABB
	ACS401
	30
	1

	11
	生活区
	ABB
	ACS401
	15
	1

	12
	生活区
	施耐德
	Altivar38
	15
	1

	13
	生活区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	14
	生活区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	15
	生活区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	16
	生活区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	17
	生活区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	18
	生活区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	19
	生活区
	施耐德
	Altivar38
	18.5
	1

	20
	生活区
	ABB
	ACS510
	11
	1

	21
	生活区
	施耐德
	Altivar38
	11
	1

	22
	生活区
	施耐德
	Altivar38
	11
	1

	23
	生活区
	ABB
	ACS510
	15
	1

	24
	生活区
	施耐德
	Altivar38
	11
	1

	25
	生活区
	ABB
	ACS401
	11
	1

	26
	生活区
	ABB
	ACS510
	22
	1

	27
	生活区
	ABB

汇川
	ACS510
	30

7.5
	2

	28
	合计
	
	
	
	30


(9)中山大学

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	3

	2
	教学区
	ABB
	ACS510
	22
	3

	3
	教学区
	西门子
	MM430
	7.5
	2

	4
	教学区
	西门子
	MM430
	11
	3

	5
	教学区
	施耐德
	ATV610D37N4
	37
	3

	6
	教学区
	施耐德
	ATV610DC13N4Z
	132
	4

	
	
	施耐德
	ATV610D75N4Z
	75
	3

	
	
	ABB
	ACS510
	37
	3

	
	
	ABB
	ACS510
	45
	2

	7
	教学区
	ABB
	ACS510
	110
	14

	
	
	ABB
	ACS510
	37
	4

	
	
	ABB
	ACS510
	4
	2

	
	
	ABB
	ACS510
	7.5
	3

	8
	教学区
	ABB
	ACS510
	30
	4

	9
	合 计
	
	
	
	53


(10)其它区域

	序号
	板换间
	品牌
	型号
	功率(kW)
	台数

	1
	文创中心
	施耐德
	ATV61HD18N4Z
	18.5
	1

	2
	重点办
	丹佛斯
	VLT AQUA Drive
	22
	1

	3
	南汉二陵
	西驰电气
	CFL5000-4T系列
	30
	3

	4
	档案馆
	施耐德
	ATV21HD45N4
	45
	6

	5
	5号地块
	ABB

英威腾
	ACS510

GD200A
	37

15
	3

	6
	合 计
	
	
	
	14


 附件2
投标报价表
项目名称：2026-2028年板换间变频器维护保养项目
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）


	1
	投标报价
	小写：
大写：
不含税价：                 税率：   %

	其中
	技术服务费（元/次）
	

	
	配件维修费
	

	
	配件更换费
	

	3
	拟委派的项目
负责人
	姓    名
	

	
	
	联系方式
	


注：（1）技术服务费按1次计算，配件维修费、配件更换费用数量均按台数（1台）计算，合计所有报价后的总价即为投标总价，投标总价为人民币报价。
   （2）投标总价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料、工具、机具、交通、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

配件维修报价明细表
	品牌
	功率
	I/0主板(元/块)
	电源卡(元/块)
	驱动卡及驱动电路(元/块)
	控制卡(元/块)
	检测电路(元/块)
	缓冲板(元/块)
	选件卡(元/块)

	西门子、丹佛斯、ABB、富士、施耐德、松下、西驰、汇川、英威腾
	3kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	4kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.5kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.5kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	11kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	15kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	18.5kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	22kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	30kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	37kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	45kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	55kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	75kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	90kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	110kW
	
	
	
	
	
	
	

	
	132kW
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：
（1）投标报价为人民币报价。
（2）投标人应按本报价明细表的要求，详细列明报价。所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
（3）投标报价应包含增值税专用发票。
（4）投标报价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料（含零配件）、工具、机具、运输、检查费、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。投标人认为需要发生的其他相关服务等等。甲方无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。
（5）对于我司未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的配件、辅助材料，报标人应进行优化并自行考虑费用，列入投标报价。
投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日

配件更换报价明细表

	品牌
	功率
	I/0主板(元/块)
	电源卡(元/块)
	驱动卡及驱动电路(元/块)
	控制卡(元/块)
	检测电路(元/块)
	缓冲板(元/块)
	选件卡(元/块)
	整流模块(元/块)
	可控硅(元/块)
	霍尔传感器(元/块)
	IGBT模块(元/块)
	DC电容(元/个)

	西门子、丹佛斯、ABB、富士、施耐德、松下、西驰、汇川、英威腾
	3kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.5kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.5kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18.5kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	132kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：
（1）投标报价为人民币报价。
（2）投标人应按本报价明细表的要求，详细列明报价。所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
（3）投标报价应包含增值税专用发票。
（4）投标报价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料（含零配件）、工具、机具、运输、检查费、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。投标人认为需要发生的其他相关服务等等。甲方无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。
（5）对于我司未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的配件、辅助材料，报标人应进行优化并自行考虑费用，列入投标报价。
投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日

附件3
	供应商调查表

	项目名称： 2026-2028年变频器技术支持和应急抢修服务

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


日期：2026年   月  日
附件4
法定代表人身份证明书
在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。
（单位盖章）
日期： 2026年   月   日
单位通信地址：                                
邮政编码：                 单位联系电话：   
附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件
附件5
法定代表人授权委托证明书
兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　
（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 20  年   月   日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。
附件6
投标人资格及有效性审查表
项目名称：2026-2028年度维保管辖区域变频器维护技术支持和应急抢修服务项目
	序号
	评审内容
	备注

	1
	投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书的盖章扫描件证明；
	

	2
	法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件
	

	3
	投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	4
	投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	5
	提供3年内(2023年1月至今)完成过质量合格的类似变频器（ABB、丹佛斯、施耐德、西门子等中任意品牌）维护保养业绩。
	

	6
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章
	

	7
	投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）
	

	8
	对同一竞选项目未出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	9
	投标总报价不低于企业自身成本；
	

	10
	投标报价不超过采购限价；
	

	11
	工期满足竞选文件要求的；
	

	12
	服务方案或施工组织设计响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	13
	投标文件无附有采购人不能接受的条件；
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：    
日 期：    年   月   日
2

